**Część I. Urządzenia sanitarne**

**1. POMIESZCZENIE NR 1 I 2 „** PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa stanowiska pracy** | **Wyposażenie stanowiska** | **Ilość**  **/szt/** |
| 1 | Stanowisko mycia rąk | Umywalka Wymiary: do 70x48 cm Mocowana na śrubach. Do kompletowania z szafką Ceramika z powłoką Reflex. Dostawa i montaż. | 4 |
| Bateria umywalkowa sztorcowa,  Jednouchwytowa, stojąca, chromowa. Złącze z korkiem | 4 |
| Naścienny dozownik lub żelu do dezynfekcji rąk:  Pojemność: 1000 ml  Wymiary: 290 x 97 x 105 mm (wysokość x szerokość x głębokość)  Materiał obudowy: stal nierdzewna  Wykończenie powierzchni: chrom  Wymiary: 97 x 105 x 290 mm  Sposób uruchamiania: przycisk  Wizjer do kontroli poziomu mydła  Przeznaczenie: mydło w płynie/ płyn lub żel do dezynfekcji rąk  Dostawa i montaż. **Zdjęcie poglądowe.**  big_Dozownik-Tork-do-myd-a-w-p-ynie-aluminiowy | 2 |
| Podajnik ręczników   Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ   Pojemność: od 250 do 400 sztuk   Wielkość listka: 250 x 230 mm   Materiał obudowy: stal nierdzewna **Zdjęcie poglądowe.** | 2 |
|  | |

**2. POMIESZCZENIE NR 3 „**PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa stanowiska pracy** | **Wyposażenie stanowiska** | **Ilość**  **/szt/** |
| 1 | Stanowisko mycia rąk | Umywalka **Zdjęcie poglądowe.**  Wymiary: do 50 x 44 cm  Mocowana na śrubach.  Do kompletowania z:  - półpostumentem lub szafką  **Ceramika z powłoką Reflex.**  Szafka podumywalkowa 50 cm biały połysk z drzwiami - wymiary 50 x 57 x 46 cm - kolor biały połysk - waga 18 kg - drzwi z mechanizmem cichego domykania - 1 regulowana półka z płyty - mebel z płyty wilgocioodpornej - możliwość montażu drzwi z otwieraniem na lewą lub prawą stronę - w komplecie zestaw montażowy, instrukcja montażu i uchwyt - możliwość dokupienia nóżek chromowanych -wisząca podumywalkowa  **Zdjęcie poglądowe.** | 1 |
| Bateria umywalkowa sztorcowa chrom, | 1 |
| Naścienny dozownik lub żelu do dezynfekcji rąk: **Zdjęcie poglądowe.**  Pojemność: 1000 ml  Wymiary: 290 x 97 x 105 mm (wysokość x szerokość x głębokość)  Materiał obudowy: stal nierdzewna  Wykończenie powierzchni: chrom  Wymiary: 97 x 105 x 290 mm  Sposób uruchamiania: przycisk  Wizjer do kontroli poziomu mydła  Przeznaczenie: mydło w płynie/ płyn lub żel do dezynfekcji rąk  big_Dozownik-Tork-do-myd-a-w-p-ynie-aluminiowy | 1 |
| Podajnik ręczników Zdjęcie poglądowe.   Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ   Pojemność: od 250 do 400 sztuk   Wielkość listka: 250 x 230 mm   Materiał obudowy: stal nierdzewna | 1 |