STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39

68-100 Żagań

tel. 068 477 79 01, faks: 068 477 79 20

NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 01 lutego 2011 r.

PSG-I-343/ZP/RB/1/2011

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulic Bolesławieckiej                   i Chrobrego w Żaganiu ”.

Informujemy, że wpłynęło do Zamawiającego pytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Proszę o udostepnienie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy w celu wyceny oznakowania potrzebnego do kosztorysowania kosztów.

Pytanie 2:

Proszę o podanie kosztów zajęcia drogi na czas remontu.

Pytanie 3:

Zamawiający w SIWZ w dzialen III „opis przedmiotu zamówienia“ napisał, że istniejące wpusty uliczne należy wyregulować do nowej niwelety. Natomiast w projekcie i przedmiarze robót ujęto wymianę studzienek na nowe o średniczy fi 500 mm. Proszę o odpowiedź czy studzienki te należy wymienić na nowe oraz czywpusty ulicznepozostają szare, czy też należy zamontować nowe, a jeżeli tak to wnoszę o podanie klasy obciążeniadla tych wpustów.

Pytanie 4:

Proszę o podanie parametrów rury jaką należyzamontowaćo śr. 150 mm, wykazaną w przedmiarze. Nie sądzę, aby to była rura kamionkowa, czy też żeliwna do jakiej odwołuje się PN ujęta w SST.

Pytanie 5:

W §8 pkt. 1 lit. a) umowy zawierainformację o możliwości fakturowania częściowego do 50% wartości robót. Prosimy o dopuszczenie możliwości fakturowania częściowego do 80% wartości robót

Pytanie 6:

Prosimy o sprecyzowanie §2 ust. 1 i podanie terminu przekazania placu budowy w dniach – licząc od daty podpisania umowy.

Pytanie 7:

Prosimy o sprecyzowanie §3 ust. 2 o : „Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących - niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych“.

Pytanie 8:

Prosimy o dodanie do §14 ust. 3 – Kary Zamawiającego dla Wykonawcy za: - nieterminowe przekazanie placu budowy z winy Zamawiającego 0,1% wartości wynagrodzenia brutto zadania za każdy dzień zwłoki; - za nieterminowe przystąpienie do czynności odbiorowych 0,1% wartości wynagrodzenia brutto zadania za każdy dzień zwłoki; - zaodstąpienie od umowy z winy Zamawiającego 10% wartości wynagrodzenia brutto zadania.

Pytanie 9:

Prosimy o zmianę §14 ust. 2 – na: Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywistości poniesionej szkody.

Zamawiający na złożone zapytania udziela następujących odpowiedzi.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że czasowa organizacja ruchu zostanie udostępniona wykonawcy na czas budowy na etapie podpisywania protokołu przekazania placu budowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie oznakowania pionowego, które może posłużyć do oszacowania kosztów.

Zestawienie znaków drogowych zawartych w czasowej organizacji ruchu dotyczącej przebudowy ul. Bolesławieckiej i ul. Chrobrego w ciągu drogi powiatowej 1075F w m. Żagań

| Lp. | Rodzaj znaku | Ilość w szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-12b | 1 |  |
| 2 | A-12c | 1 |  |
| 3 | A-14 | 7 |  |
| 4 | A-29 | 2 |  |
| 5 | B-33 | 7 | 30 km/h |
| 6 | B-42 | 2 |  |
| 7 | Sygnalizator świetlny | 2 | w razie konieczności |
| 8 | U-3d | 1 |  |
| 9 | U-20b | 1 |  |
| 10 | U-23 | w miarę potrzeb |  |

Odpowiedź 2

Informujemy, że zamawiający nie będzie obciążał wykonawcy kosztami z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas trwania przebudowy. Wykonawca będzie wykonywał prace na mieniu zamawiającego na podstawie protokołu przekazania placu budowy.

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że studzienki znajdujące się w linii krawężnika o ile ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń, należy je wyregulować, pozostałe studzienki znajdujące się w jezdni należy rozebrać i wykonać nowe zgodnie z projektem budowlanym.

Odpowiedź 4

Dotyczy przykanalików. Może być PCV.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w §8 pkt 1 lit a).

Odpowiedź 6

§2 ust. 1 Istotnych dla stron postanowień umowy (załącznik nr 6 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie: „1. Przekazanie placu budowy – do 7 dni od daty podpisania umowy“

Odpowiedź 7

Zamawiający nie zmienia treści w §3 ust. 1 - Istotnych dla stron postanowień umowy.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie zmienia zapisu w §14 o ust. 3 - Istotnych dla stron postanowień umowy.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie zmienia treści w §14 ust. 2 - Istotnych dla stron postanowień umowy.