OPRACOWANIE :         SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TEKSTYLNO-HANDLOWYCH  W

ŻAGANIU

UL. GIMNAZJALNA 13

68-100 ŻAGAN

### ST.00.00. Wymagania ogólne

- WSTĘP

  - Przedmiot Wymagań Ogólnych

Wymagania Ogólne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół  Tekstylno- Handlowych Żaganiu

  - Zakres stosowania Wymagań Ogólnych

Wymagania Ogólne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi dokumentami:

- Dokumentacja techniczna

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

- Przedmiary Robót

Specyfikacje  uwzględniają normy państwowe , instrukcje i przepisy stosujące się do Robót. Powołują się one na Polskie Normy (PN) , normy branżowe (BN) oraz instrukcje. Normy te należy traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami , jak gdyby tam one występowały. Rozumie się , iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm , instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) , o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób , ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

  - Określenia podstawowe

- Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem,

- „Inspektor Nadzoru”– osoba (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót

- „Kierownik budowy” równoważnie - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania,

- Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera,

- Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

- Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

8). Miejsce zrzutu wód gruntowych – miejsce zrzutu wód gruntowych

odpompowanych w trakcie realizacji robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

9)Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

10)Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych,

11)Odkład – miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt

Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

12)Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych

spraw związanych z prowadzeniem budowy,

13)Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji

Projektowej,

14)Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego na przykład dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo,

krzew, itp.

15)Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

16)Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

17)Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy,

18)Zajęcie pasa drogowego – czasowe zajęcie części drogi lub chodnika.

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania, za ich zgodność z dokumentacją projektową ,SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie

1.4.1	Przekazanie placu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

1.4.2.	Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Cech materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekroczyć dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z wymogami i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.3.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

1.4.4.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie wytwórcą odpadów w świetle obowiązujących przepisów .

W okresie trwania budowy i wykonania robót wykończe3niowych Wykonawca będzie :

Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na :

1). Lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2).środki ostrożności zabezpieczenia przed :

a)	zanieczyszczenie zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi b). zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami c). możliwością powstania pożaru.

1.4.5.Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat

realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.4.6.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla należytych warunków pracy, ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

1.4.7.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru do daty zakończenia.

1.4.8.Stosowanie się do prawa

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, której są w jakichkolwiek sposób związanych z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2.	Materiały

2.1.	Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem.

2.3.	Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych.

3.	Sprzęt

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenie sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska. Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania  maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowanych w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4.	Transport

W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportu sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska. Pojazdy do przewożenia materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5.	Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.	Kontrola Jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów,

6.1.	certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które :

1)	posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN-  aprobat technicznych oraz właściwych przepisów.

2.) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN – aprobatą techniczną, w

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją

określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST.

7.	Dokumenty budowy

7.1.	Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz stosownych Rozporządzeń.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

#### 7.2.Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

#### 7.3.Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2) następujące dokumenty :

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy

cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

#### 7.4.Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8.Odbiór robót

##### 8.1 Rodzaje odbiorów robót

1.	Odbiór ostateczny  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ( ilości) oraz jakości.

2.	Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy.

3.	Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc  od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenie robót i przejecie dokumentów, o których mowa w punkcie  7

4.	Odbiór ostateczny robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i SST

9..Dokumenty wymagane do Przejęcia Robót

9.1.Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny następujące dokumenty :

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą,

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń,

- kopię Dziennika Budowy i Księgę obmiaru, oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości),

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

##### 9.2.	Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji – pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7

Odbiór ostateczny ( końcowy ) robót.

### Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

#### 1.	Opis robót

1.1.	Nazwa zadania – wymiana okien  w budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół  Tekstylno-

Handlowych Żaganiu

1.2 	Kody CPV

- 45.42.11.32-8 – wymiana okien

- 45.45.00.00   - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

- 45.44.21.00-8 – roboty malarskie

1.3 	Zakres robót

- Demontaż istniejącej stolarki  okiennej

- Montaż nowych okien

- Naprawa betonowych parapetów zewnętrznych

- Wyprawa ościeży okiennych wewnętrznych, malowanie

- Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych, oczyszczenie, naprawa i malowanie

- Montaż naprawionej stolarki drzwiowej

2 . OKNA

Okna do otworzenia podziałów na wzór istniejący – konstrukcja z profili aluminiowych ciepłych, malowanych proszkowo w kolarze zielonym RAL 6026, szklenie szybą zespoloną 4/16/4 ze szkła przezroczystego białego typu float.

Projektowany współczynnik przenikania ciepła dla okien U < 1,8 W/m²K ( szyby U< 1,1 W/m²K ) Okna typu 08 w Sali gimnastycznej wypełnione płytami z poliwęglanu pięciokomorowego gr.20 mm, bezbarwnego, komory w układzie pionowym.

Okna z okuciami uchylnymi i uchylno- rozwieralnymi.

Uchlane części okien typu 08 w Sali gimnastycznej przy użyciu siłowników elektrycznych z napędem łańcuchowym

#### 3.	DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi do otworzenia podziałów na wzór istniejących – konstrukcja z profili aluminiowych ciepłych, malowane proszkowo w kolarze zielonym RAL 6025. szklenia naświetli szybą zespoloną 4/16/4 ze szkła przezroczystego białego typu float .Wypełnienie nieprzezierne skrzydeł z paneli z blachy stalowej ryflowanej malowanej proszkowo w kolorze zielonym RAL 6025 z przekładką z pianki poliuretanowej. Drzwi wyposażyć w zamki antywłamaniowe i samozamykacze. Projektowany współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U< 2,6 W/m²K ( szyby U<1,1 W/m²K )

4. PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Istniejące betonowe parapety należy oczyścić z istniejących warstw farby parą wodną z dodatkiem detergentów biodegradowalnych, Resztki farb usuwać miękkimi szczotkami.

Wszystkie luźne fragmenty betonu należy dokładnie usunąć , całość odpylić. Podłoże przeznaczone do naprawy zwilżyć wodą , uzupełnić wszystkie ubytki i nierówności zaprawą o wysokiej przyczepności oraz wytrzymałości zbliżonej do betonu np. Mapei Planitop 400 lub inną cementową zaprawą naprawczą. Naprawione parapety, ze względna różnice kolorystyczne starych i odtworzonych fragmentów, należy malować nawierzchniowo przy użyciu elewacyjnych farb hydrofobowej, np. silikatowej lub silikonowej, w kolorze szarym NCS S 4502-B

Dopuszcza się do demontażu istniejących parapetów betonowych i wykonanie nowych na wzór istniejących. Parapety wykonać z betonu na bazie szarego cementu , powierzchnie zatrzeć na gładko, zbrojenie siatką z parapetów stalowych Ø 6 mm 10x10 górą i dołem.

Po wykonaniu parapety zaimpregnować preparatem do impregnacji, uszczelnienia i utwardzenia nawierzchni betonowych.

5. Ościeża okienne i parapety wewnętrzne

Istniejące wewnętrzne oscieża okienne , po zamontowaniu nowych okien, należy odtworzyć poprzez uzupełnienie ubytków w tynku zaprawą gipsową, szpachlowanie całości i wykonanie powłoki malarskiej przy użyciu farby lateksowej w kolorze dostosowanym do koloru ścian w pomieszczeniach.

6. Wymagania dotyczące montażu stolarki

Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsca osadzenie wyrobów czy jest możliwość bezusterkowego wykonania montażu. Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie . Zamocowane okna , należy uszczelnić pod względem termicznym. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCV.

Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich przypadkach należy stosować warstwę izolacji np. taśmę EPDM. Ciecia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczyć podkładkami. Nie wolno dopuścić  do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zwierającymi sole miedzi, lub inne zawiązki fluoru.

7.	Kontrola i odbiór robót

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi.

Przy odbiorze  powinna  być oceniane :

- jakość materiału, z których stolarka zastała wykonana

- zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć

- piony i poziomy zamontowanej stolarki

- wodoszczelność przegród

- badania okuć

dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinna być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy, Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż :

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych  Inspektora nadzoru. Dostarczoną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.

7.2. Odbioru robót  :

7.2.1 Dla montażu okien:

- prawidłowość osadzenia okna w poziomie i pionie i zastosowania kotew montażowych zgodnie z zaleceniami producenta,

- zgodność realizacji z dokumentacją przetargową

- jakość zastosowanych materiałów ,

- poprawność wykonania tynków wewnętrznych ,

- prawidłowość montażu parapetu zewnętrznego

Wyniki badań powinny być wpisane w dziennik budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

7.2.2 Dla montażu drzwi

- prawidłowość osadzenia drzwi  w poziomie i pionie

- zastosowania kotew montażowych zgodnie z zaleceniami producenta,

- zgodność realizacji z dokumentacją przetargową,

- jakość zastosowanych materiałów ,

- poprawność wykonania tynków wewnętrznych ,

Wyniki badań powinny być wpisane w dziennik budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

8.	Przedmiar i obmiar robót

Przedmiar robót został wykonany przez Zamawiającego na podstawie własnych przedmiaru.

Przedmiar stanowi podstawę wyceny oferty przetargowej. Ujmuje on technologię wykonania o określa podstawowe materiały. Przed dostawą i montażem, wymiary należy zweryfikować przez pomiar z natury.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST.

9.	Podstawa płatności

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbioru częściowych robót

Podstawą rozliczenia oraz płatność wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych ( ofercie ) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego.

10.Normy

- PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-B-02011 Obciążenia w obliczeniach. Obciążenie wiatrem

-PN-B-94000 Okucia budowlane. Podział

-PN-B-10280- Roboty malarskie budowlane farbami emulsyjnymi

- PN- B- 10100 – Roboty tynkowe