STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39

68-100 Żagań

tel. 068 477 79 01, faks: 068 477 79 20

NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 28 listopada 2011 r.

PSG.272.1.19.2011

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie”.

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Proszę o podanie typu opraw podlegających wymianie wg kosztorysu w pozycjach 92, 93, 94, 96, 98 oraz o podanie typu skrzynki bezpieczników i jej zawartości z pkt. 87.

Pytanie 2

W kosztorysie ofertowym w poz. 1 i 2 przewidziano wymiane okien w ilości 8 szt. natomiast z załączonym do dokumentacji przetargowej „Zestawieniu stolarki okiennej do wymiany” liczba okien to 32 szt. Prosimy o potwierdzenie ilości okien jaką należy przyjąć do wyceny.

Pytanie 3

W zestawieniu stolarki podano, że okna sali gimnastycznej są szklone poliwęglanem (nie podano parametrów) natomiast w Specyfikacji Technicznej SST – 05 „Wymiana stolarki okiennej” w pkt. 3.1 wymienione jest szkło bezpieczne U=1.1 (Wm2)K.

Jak oszklone okna przyjąć do wyceny.

Pytanie 4

W kosztorysie ofertowym w poz. od 8 do 11 jednostką miary jest „m” czy nie powinien być „m2” jak w poz. 12.

Pytanie 5

W kosztorysie ofertowym nie uwzględniono wymiany parapetów zewnętrznych z blachy cynk – tytan powlekanej poz. 3.2 Specyfikacji Technicznej SST – 05 „Wymiana stolarki okiennej”

Pytanie 6

W pkt. XVIII SIWZ Zamawiający podaje, że wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego) natomiast w załączonym opisie technicznym „Do projektu remontu budynku sali gimnastycznej” w pkt. 2.2 „Izolacje ścian               i tynków wewnętrznych” mówi „Tynki zawilgocone i zmurszczałe należy skuć w ilościach do uzgodnienia z inspektorem nadzoru”. Zapis ten jest sprzeczny ze stwierdzeniem określonym w pkt. XVIII SIWZ o „wynagrodzeniu ryczałtowym”.

Zamawiający udziela  następujących odpowiedzi:

Ad. 1

W pozycji 87 (wymiana tablic bezpiecznikowych o pow. Dop 0.5 m2 na cegle) - Tablica TYP LEGRAND WTYNKOWA 3 x 12S

W pozycji 92 (wymiana oprawek do żarówek zwykłych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle) - oprawa TYP WOS.100

W pozycji 93 (wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle - VARNA PLAFONIERA 60W IP 54

W pozycji 94 (montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych i sodowych w obudowie aluminiowych z gwintem E40 – zwykłych – przelotowych) – OPRAWA PETROL 400 z kratką

W pozycji 96 (montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 3 x 40W – zawieszanych – przelotowych) – OPRAWA OKN 3 x 36W

W pozycji 98 (montaż na gotowym podłożu dla lamp rtęciowych i sodowych w obudowie aluminiowych z gwintem E40 – zwykłych - przelotowych) – OPRAWA PETROL 400                          z kratką

Ad. 2

W kosztorysie ofertowym i w zestawieniu jest liczba 8 okien i tak należy przyjąć.

Ad. 3

Należy przyjąć profil z poliwenglanu 5 komorowego, grubości 20 mm,  koloru bezbarwnego                     o współczynniku 1,7 W(m2.K).

Ad. 4

W pozycji od 8 do 11 jednostką miary winien być m2.

Ad. 5

Należy przyjąć do wyceny parapety zewnętrzne z blachy cynk – tytan 9,00 m2.

Ad. 6

Ilość tynków do skucia należy przyjąć tak jak jest w kosztorysie ofertowym poz. 8, 9, 10, 11, 12, tj. 286,44 m2. Ilość należy przyjąć bez względu na zapis w opisie technicznym.