STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39

68-100 Żagań

tel. 068 477 79 01, faks: 068 477 79 20

NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 09 lutego 2012 r.

PSG.272.2.2012

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi 1064F                  z drogą 1063F w m. Rudawica”.

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:

Pytanie 1: - droga powiatowa w m.Rudawica, km 10+444 – 10+852

Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 2: droga powiatowa w m.Rudawica, km 10+444 – 10+852

Jaka powinna być użyta do wykonania nawierzchni chodnika kostka gr. 6 cm szara czy kolorowa?

Odpowiedź:

Chodnik- kostka szara, 6 cm

Pytanie 3: droga powiatowa w m.Rudawica, km 10+444 – 10+852

Jaka powinna być grubość kostki użytej do wykonania nawierzchni na wjazdach 8 cm, czy  6 cm, gdyż

występują różne informacje wg opisu technicznego i na rysunkach oraz prosimy o podanie czy użyta kostka

ma być szara czy kolorowa?

Odpowiedź:

Na wjazdach kostka brukowa- kolorowa, 8 cm

Pytanie 4: droga powiatowa w m.Rudawica, km 10+444 – 10+852

Czy Wykonanie kładki dla pieszych (wymienionej w opisie technicznym, brak dokumentacji technicznej) jest

elementem zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczeniu dokumentacji z przedmiarem.

Odpowiedź:

Zamieszczona informacja o kładce dla pieszych jest informacją błędną.

Pytanie 5: droga powiatowa w m.Rudawica, km 10+444 – 10+852

W załączonym do SIWZ przedmiarze dla odc. 10+444 – 10+852 brak jest pozycji uwzględniającej wykonanie

podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm. Pozycja taka występuje w opisie technicznym: - podbudowa-chudy

beton-warstwa dolna na odc. 0+180 – 0+452 gr. 20cm. Prosimy o podanie obmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia kosztorys ślepy zamieszczony wraz z opisem technicznym (dot. km 10+444 do 10+852), gdzie uwzględniona jest podbudowa z betonu chudego – w załączeniu.

Pytanie 6: droga powiatowa w m.Rudawica, km 10+444 – 10+852

Grubość warstwy ścieralnej wg przedmiaru i przekroju wynosi 4 cm, wg opisu technicznego 5 cm. Prosimy

o podanie właściwej grubości.

Odpowiedź:

4 cm

Pytanie 7: droga powiatowa w m.Rudawica, km 10+444 – 10+852

Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia przedmiotowej dokumentacji. Załączone na stronie

dokumenty są obecnie nieaktualne?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 8: droga powiatowa w m.Rudawica, km 10+444 – 10+852

Czy Zamawiający dysponuje projektem docelowej organizacji ruchu lub inwentaryzacją oznakowania i czy jej

wprowadzenie jest elementem zadania. Jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie na stronie.

Odpowiedź:

Organizacja ruchu zamieszczona na stronie internetowej.

Pytanie 9: droga powiatowa w m.Rudawica, km 10+444 – 10+852

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej przebudowy przepustu.

Odpowiedź:

Dokumentacja dot. przebudowy przepustu zamieszczona na stronie internetowej.

Pytanie 10:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji - Brak pełnej zawartości projektu (rysunki: profil podłużny drogi, przekroje poprzeczne) uniemożliwia sprawdzenie poprawności przyjętych wartości w przedmiarze robót – roboty ziemne.

Odpowiedź:

Zamieszczony projekt spełnia wymagania.

Pytanie 11:

Czy przepust w km 0+750 km należy objąć remontem oraz wykonać bariery energochłonne – brak danych            w przedmiarze robót, ale zamieszczone dane w opisie technicznym i w SST?

Odpowiedź:

Przepust objęty przebudową- dokumentacja zamieszczona łącznie z kosztorysem na stronie internetowej.

Pytanie 12:

Na jaką głębokość ma być przyjęte frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z kosztorysem do 5 cm

Pytanie 13:

Brak projektu organizacji ruchu uniemożliwia sprawdzenie poprawności przyjętych wartości w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Projekt organizacji ruchu jest zamieszczony na stronie internetowej.

Pytanie 14:

Gdzie należy wbudować krawężniki kamienne z rozbiórki?

Odpowiedź:

Rozebrane krawężniki betonowe są ponownie wbudowane na placu budowy- zgodnie z projektem

Pytanie 15:

Z załączonych dokumentów (projekt , kosztorys,) wynika , że do realizacji jest odcinek od 0+000,00 do 0+750,00 drogi 1063F . Natomiast Harmonogram rzeczowo-finansowy i organizacja ruchu wskazuje również remont odcinka dogi 1064 F. Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia umowy, prosimy o precyzyjne określenie  zakresu zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi 1064F z drogą 1063F w m. Rudawica”.

Odpowiedź:

Przebudową objęte są 3 odcinki drogi dr 1063F od km 0+000 do 0+750, 1064F od km 10+444 do km 10+852 oraz 1064F od km 10+853 do km 11+355. Odcinki te tworzą całość zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania dróg 1063F i 1064F w m. Rudawica”.

Pytanie 16

W zamieszczonym SIWZ załączniku nr 5 Harmonogram rzeczowo – finansowy podają Państwo 2 km dotyczace drogi nr 1064F – km 10+853 do km 11+355 i 10+444 do 10+852 w m. Rudawica, natomiast w załącznikach na stronie internetowej jest zamieszczony tylko kosztorys ślepy dotyczący km 10+853 + 11+355. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o kosztorys ślepy dotyczący drogi 1064F w km 10+444 do 10+852.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kosztosy ślepy znajduje się na stronie internetowej w załączniku pn. „1064F czesc7-2.2012” w ciągłości tekstu dokumentu pn. „opis techniczny wraz z kosztorysem ofertowym 10+852 wraz z przepustem”.

Pytanie 17

W ciągu drogi powiatowej 1063F (km 0+740 – 0+760) Zamawiający przewiduje do wymiany bariery na mostku wraz z przemurowaniem murków. Do wyceny wg kosztorysu ofertowego przyjęte jest 20,00 mb. Na rysunku nr 2 bariery obustronnie mają obmiar łączny 40,00 mb jak również w opisie technicznym pkt. 15.0. Czy w ramach realizacji zadania należy przyjąć jednostronną wymianę barier 20mb, czy dwustronnie po 10mb do km 0+750 zgodnie z przetargiem? Prosimy podać typ lub parametry techniczne ww. bariery mostowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z kosztorysem ofertowym (przedmiarem).

brak zastrzeżeń

formalno – prawnych