STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39

68-100 Żagań

tel. 068 477 79 01, faks: 068 477 79 20

NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 02 maja 2012 r.

PSG.272.12.2012

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa agregatu pompowego na cele przeciwpowodziowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu”.

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:

W nawiązaniu do SIWZ z dnia 27.04.2012 niniejszym informujemy, że agregat pompowy do wody zanieczyszczonej, spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego oraz posiadający aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej jest powszechnie stosowany w wersji na przyczepie DMC 3500 kg a nie jak wymaga Zamawiający, na przyczepie o całkowitej masie dopuszczalnej minimum 5000 kg.  Ponadto zapewniamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późniejszymi zmianami), w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, w oferowanym przez naszą spółkę agregacie pompowym z wyposażeniem na przyczepie DMC3500 kg zostanie zapewniona rezerwa masy przyczepy, liczona w stosunku do masy całkowitej dopuszczalnej dla przyczepy z zamontowanym agregatem pompowym i kompletnym wyposażeniem i będzie wynosiła 3÷30%. Dopuszczenie przez Państwa możliwości zaoferowania agregatu pompowego na takiej przyczepie z regulowaną wysokością (400-1100 mm) sprzęgu typu “Bocian”, daje więcej możliwości w zakresie wykorzystania pojazdów holowniczych oraz kierowców z odpowiednimi uprawnieniami ze względu na:

- mniejszą masę DMC

- hamulce najazdowe a nie pneumatyczne tym samym brak potrzeby wyposażenia  samochodu ciągnącego w wyjście pneumatyczne.

Pytanie 1:

W Rozdziale I SIWZ pkt VII Zamawiający żąda wykonania zamówienia do dnia podpisania umowy do 25 czerwca 2012 r co oznacza, że przewiduje podpisania umowy po wykonaniu zamówienia. Ponadto w propozycji umowy §4 pkt 1. Zamawiający wymaga dostawy do dnia 20.06.2012 r. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:1

Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia jest od dnia podpisania umowy do                    25 czerwca 2012 r.

Dlatego też zmianie ulega zapis w Rozdziale I SIWZ pkt VII

z „do dnia podpisania umowy do 25 czerwca 2012 R“

na „OD dnia podpisania umowy do 25 czerwca 2012 R“

oraz §4 pkt 1 Istotnych dla stron postanowień umowy

z „Termin dostawy do dnia 20 czerwca 2012 r.“

na „Termin dostawy do dnia 25 czerwca 2012 r. „

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania agregatu pompowego wraz z wyposażeniem zgodnie z SIWZ oraz PN-92/S-48023 na przyczepie z homologacją DMC3500 kg z regulowaną wysokością sprzęgu typu Bocian w zakresie 400-1100 mm ?

Odpowiedź:2

Zamawiajacy nie wyraża zgody na zmianę wymagań technicznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3:

Czy zamawiający umożliwia wydłużenia terminu dostawy ?

Odpowiedź:3

Zamawiający nie zmienia terminu realizacji dostawy.

Pytanie 4:

Jeśli TAK to o ile ?

Odpowiedź:4

Nie dotyczy

brak zastrzeżeń

formalno – prawnych