**Część I. Urządzenia sanitarne**

**1. POMIESZCZENIE NR 1 I 2 „** PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa stanowiska pracy** | **Wyposażenie stanowiska** | **Ilość****/szt/** |
| 1 | Stanowisko mycia rąk | Umywalka Wymiary: do 70x48 cm Mocowana na śrubach. Do kompletowania z szafką Ceramika z powłoką Reflex. Dostawa i montaż. | 4 |
| Bateria umywalkowa sztorcowa, Jednouchwytowa, stojąca, chromowa. Złącze z korkiem  | 4 |
| Naścienny dozownik lub żelu do dezynfekcji rąk:Pojemność: 1000 mlWymiary: 290 x 97 x 105 mm (wysokość x szerokość x głębokość)Materiał obudowy: stal nierdzewnaWykończenie powierzchni: chromWymiary: 97 x 105 x 290 mmSposób uruchamiania: przyciskWizjer do kontroli poziomu mydłaPrzeznaczenie: mydło w płynie/ płyn lub żel do dezynfekcji rąkDostawa i montaż. **Zdjęcie poglądowe.**big_Dozownik-Tork-do-myd-a-w-p-ynie-aluminiowy | 2 |
| Podajnik ręczników  Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ  Pojemność: od 250 do 400 sztuk  Wielkość listka: 250 x 230 mm  Materiał obudowy: stal nierdzewna **Zdjęcie poglądowe.** | 2 |
|  |

**2. POMIESZCZENIE NR 3 „**PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa stanowiska pracy** | **Wyposażenie stanowiska** | **Ilość****/szt/** |
| 1 | Stanowisko mycia rąk  | Umywalka **Zdjęcie poglądowe.**Wymiary: do 50 x 44 cm Mocowana na śrubach.Do kompletowania z:- półpostumentem lub szafką **Ceramika z powłoką Reflex.** Szafka podumywalkowa 50 cm biały połysk z drzwiami- wymiary 50 x 57 x 46 cm- kolor biały połysk- waga 18 kg- drzwi z mechanizmem cichego domykania- 1 regulowana półka z płyty- mebel z płyty wilgocioodpornej- możliwość montażu drzwi z otwieraniem na lewą lub prawą stronę- w komplecie zestaw montażowy, instrukcja montażu i uchwyt- możliwość dokupienia nóżek chromowanych-wisząca podumywalkowa**Zdjęcie poglądowe.** | 1 |
| Bateria umywalkowa sztorcowa chrom,  | 1 |
| Naścienny dozownik lub żelu do dezynfekcji rąk: **Zdjęcie poglądowe.**Pojemność: 1000 mlWymiary: 290 x 97 x 105 mm (wysokość x szerokość x głębokość)Materiał obudowy: stal nierdzewnaWykończenie powierzchni: chromWymiary: 97 x 105 x 290 mmSposób uruchamiania: przyciskWizjer do kontroli poziomu mydłaPrzeznaczenie: mydło w płynie/ płyn lub żel do dezynfekcji rąkbig_Dozownik-Tork-do-myd-a-w-p-ynie-aluminiowy | 1 |
| Podajnik ręczników Zdjęcie poglądowe. Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ  Pojemność: od 250 do 400 sztuk  Wielkość listka: 250 x 230 mm  Materiał obudowy: stal nierdzewna | 1 |