Powiat Żagański

ul. D w o r c o w a 3 9

6 8 – 1 0 0 Ż A G A Ń

www.powiatzaganski.pl, e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl

FAX (68) 477 79 20,

NIP 924-16-33-119

godziny pracy Zamawiającego:

w poniedziałek od 730 do 1600

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

w piątek od 730 do 1500

###### Specyfikacja Istotnych warunków

zamówienia

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami)

Nazwa zadania – Zintegrowany system medyczny AlleRad w module ExPacs dla pracowni RTG w szpitalu w Żaganiu

| KOD CPV: | 48180000-3 30236000-2 |
| --- | --- |

Zatwierdzam:

Anna Michalczuk

Żagań, dnia 06 listopada 2019 r.

ROZDZIAŁ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Zamawiający

Powiat Żagański mający swoją siedzibę w Żaganiu przy ulicy Dworcowej 39, 68-100 Żagań

- Tryb udzielenia zamówienia

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.2019.1843 ze zmianami) zwanej w dalszej części „ustawą” lub „ustawą Pzp”.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Dz. U. z 2017r poz. 2479).

  - Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawo zamówień publicznych.

  - Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w dalszej części „specyfikacją” lub SIWZ:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.1843 ze zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477 )

- Opis przedmiotu zamówienia

III.1. Dostawa i wdrożenie systemu PACS

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa oprogramowania szpitalnego systemu informatycznego w obszarze PACS, spełniającego minimalne wymagania funkcjonalne określone poniżej oraz instalacja, konfiguracja i wdrożenie tego oprogramowania 
w obiekcie należącym do Zamawiającego dzierżawionym przez  105. Kresowy Szpital Wojskowy 
z Przychodnią SP ZOZ filia w Żaganiu, ul. Żelazna 1, 68-100 Żagań zwanym w dalszej części SIWZ „dzierżawcą”.

III.2. Stan docelowy systemu PACS/RIS

- Szpital aktualnie użytkuje w lokalizacji Żary ul. Domańskiego 2 w zakresie PCS/RIS oprogramowanie AlleRad firmy PIXEL Technology.

- Celem zamówienia jest przyłączenie pracowni diagnostycznej funkcjonującej w Szpitalu  lokalizacji Żagań do zintegrowanego Systemu Medycznego AlleRad pracującej w szpitalu w lokalizacji Żary.

- Zamawiający wymaga by w wyniku realizacji niniejszego postępowania osiągnąć następujący stan docelowy w lokalizacji Żagań ul. Żelazna 1 w zakresie licencji:

|  | MODUŁY | liczba licencji |
| --- | --- | --- |
|  | PACS (archiwum on-line) | 1TB |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne dla oferowanej Stacji Lekarskiej | 1 licencja |
|  | System Dystrybucja Badań w jakości przeglądowej | Open |
|  | Licencja do obsługi robota (duplikatora płyt) | 2 |
|  | Integracja dostarczanego PACS   posiadany RIS (komunikaty HL7) | 1 |
|  | Integracja dostarczanego PACS   posiadany PACS (komunikaty HL7 oraz DICOM) | 1 |
|  | Licencja na podłączenie do systemu urządzeń diagnostycznych DICOM | Minimum 5 |

- Opisany powyżej podział na poszczególne moduły systemu informatycznego ma charakter poglądowy. Oznacza to, że oferowany system szpitalny nie musi składać się z tak nazwanych modułów, nie musi składać się z dokładnie takiej liczby modułów, ani nie musi odzwierciedlać podziału na moduły.

- Licencje zostaną zakupione przez Zamawiającego i należy je wystawić  na Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, które zostaną przekazane w użytkowanie dzierżawcy.

Jednakże niezależnie od powyższego, oferowany system musi bezwzględnie spełniać wszystkie wyszczególnione w niniejszym dokumencie wymagania funkcjonalne.

- Zamawiający wymaga by w wyniku realizacji niniejszego postępowania osiągnąć następujący stan docelowy w lokalizacji Żagań ul. Żelazna 1 w zakresie sprzętu:

|  | SPRZĘT | ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Serwer sprzętowy dla potrzeb PACS | 1 szt. |
|  | Stacja Lekarska opisowa wyposażona w 2 monitory diagnostyczne + 1 LCD opisowy tzw. RISowy | 1 szt. |
|  | Duplikator płyt | 2 szt. |
|  | Szafa serwerowa 42U | 1 szt. |
|  | UPS dobrany do potrzeb serwera | 1 szt. |

- Szczegółowo opis sprzętu został określony w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3. Wymagania ogólne

- Wszystkie elementy dostarczanego oprogramowania radiologicznego muszą być w języku polskim, z instrukcjami w języku polskim (dopuszcza się instrukcje w formie elektronicznej)

- Wszystkie funkcje dostarczanego oprogramowania radiologicznego przeznaczone dla użytkowników mają być dostępne poprzez interfejs WWW bez potrzeby instalacji jakichkolwiek pluginów. Wyjątkiem jest oprogramowanie dla stacji diagnostycznych

- Klient systemu PACS, Dystrybucja obrazów, Stacji Diagnostycznej pracują na systemie Windows, Linux, Macintosh

- Wykonawca dokona pełnej instalacji i konfiguracji dostarczonych urządzeń i oprogramowania oraz  uruchomi wszystkie funkcjonalności systemu PACS.

- Zamawiający na własny koszt dokona podłączenia do oferowanego systemu PACS wszystkich urządzeń akwizycyjnych  które mają być obsługiwane, a które posiadają DICOM.

- System PACS musi być zintegrowany z urządzeniami DICOM, w zakresie minimum DICOM Storage, Dicom Query , Dicom Retrieve , Dicom MWL,

- Oferowany system PACS musi być zintegrowany z posiadanym przez dzierżawcę Systemem PACS. Integracja za pomocą HL7 oraz DICOM.

- Oferowany system PACS musi być zintegrowany z posiadanym przez dzierżawcę  Systemem RIS. Integracja za pomocą HL7 oraz DICOM.

- W wyniku powyższej integracji zlecenia z systemu HIS dzierżawcy muszą być realizowane 
i archiwizowane w systemie PACS Wykonawcy.

- Wykonawca zadba aby proces integracji oferowanego systemu PACS z systemem PACS/RIS dzierżawcy zakończył się powodzeniem. Nie dopuszcza się pomyłki oferowanego systemu PACS dotyczącej błędnego skojarzenia  rekordu danych pochodzących z RIS/PACS dzierżawcy 
z rekordem w systemie  HIS.  Ogólnie: obraz badania w PACS oraz opis badania w RIS musi być przyporządkowany do prawidłowego pacjenta i jego pobytu  w HIS.

- Zamawiający podłączy do oferowanego systemu PACS urządzenia w standardzie DICOM na własny koszt.

- Wszystkie elementy sprzętowe muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2019, nie powystawowe, nieużywane.

- Wdrożenie zakończone zostanie sporządzeniem protokołu odbioru, w którym uczestniczyć będą osoby ze strony dzierżawcy, Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór wdrożenia dokonany zostanie w formie pisemnej.

- Zamawiający wymaga erwisu i nadzoru autorskiego producenta dla Oferowanego rozwiązania informatycznego (licencje, aplikacje, interfejs integracyjny) w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od daty odbioru wdrożenia.

III.4. System PACS

- Musi być możliwe zainstalowanie systemu PACS na co najmniej jednym z natywnych systemów:

  - Linux – 32 i 64 bitowy,

  - MS Windows – 32 i 64 bitowy.

- Klient systemu PACS (w zakresie modułu dystrybucji badań klinicznych) działający w oparciu o przeglądarkę internetową musi działać na systemie:

  - Linux – 32 , 64 bitowym,

  - Windows – 32 , 64 bitowy.

- Musi być możliwa konfiguracja systemu PACS  z poniższymi bazami danych:

  - Postgresql,

  - Microsoft  SQL Server,

  - Mysql.

- Musi pracować w systemie operacyjnym jako użytkownik ograniczony, uprawnienia administracyjne nie są potrzebne do poprawnej pracy programu,

- Musi mieć możliwość wykorzystania więcej niż 8 GB pamięci RAM,

- Musi umożliwić skonfigurowanie systemu tak by oczekiwał na połączenia TCP na jednym porcie, lub więcej niż jednym porcie TCP,

- Musi być w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi.

- Musi udostępniać serwis Wado zgodny ze standardem DICOM,

- Musi obsługiwać protokoły DICOM C-Move, C-FIND , C-Store jako SCU i SCP,

- Musi obsługiwać protokoł DICOM Storage Commitment jako SCU i SCP,

- Musi obsługiwać protokół DICOM MPPS jako SCP:

  - CREATED - utworzony zapis badania

  - SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania

  - IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania

  - DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania

  - COMPLETED - badanie zakończone

- Musi obsługiwać DICOM MWL jako SCP, prezentowana dla urządzeń medycznych worklista generowana jest na podstawie danych pochodzących z systemu RIS Zamawiającego,

- Musi umożliwiać skierowanie worklisty na dowolny aparat tak by w systemie RIS możliwe było wskazanie na którym konkretnie aparacie ma być wykonane badanie

- DICOM MWL musi umożliwiać następującą funkcje:

  - Akceptować TransferSyntax ImplicitVRLittleEndian, ExplicitVRLittleEndian,

  - Pozwalać na proxowanie zapytań worklisty do zewnętrznych systemów MWL, tak by zapytanie MWL wysłane do jednego systemu PACS zostało automatycznie przesłane do innych podłączonych systemów PACS i zwrócił wynik w jednej odpowiedzi,

  - Możliwa jest konfiguracja systemu tak by dane wprowadzone przez technika na konsoli urządzenia medycznego nadpisywane były danymi z systemu RIS, dla np.: imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju wykonywanego badania, technika wykonującego badanie,

  - Możliwa jest konfiguracja systemu tak by dane wprowadzone przez technika na konsoli urządzenia medycznego nadpisywały dane z systemu RIS, dla np.: imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju wykonywanego badania, technika wykonującego badanie,

- Komunikacja pomiędzy dostarczanym przez Oferenta systemem PACS, a posiadanym przez dzierżawcę systemem RIS  odbywa się za pomocą komunikatów HL7,

- Musi umożliwiać skonfigurowanie maksymalnej ilości równoczesnych połączeń do systemu PACS,

- Musi umożliwiać minimalnie konfigurację następujących timeoutów:

  - timeout nawiązania połączenia,

  - timeout oczekiwania na odpowiedź na C-Store request,

  - timeout oczekiwania na asocjację połączenia DICOM,

- Musi umożliwiać ustawienie maksymalnej wielkości PDU,

- Musi obsługiwać DICOM Transfer Syntax w zakresie:

  - JPEG baseline,

  - JPEG extended,

  - JPEG lossy dicom secondary capture,

  - JPEG lossless,

  - JPEG-LS lossless image compression

  - JPEG 2000,

  - RLE Transfer Syntax,

- Musi automatyczne łączyć dwóch lub więcej serii badania na podstawie unikatowej referencji ramki obrazu – Tag DICOM,

- Musi umożliwiać kompresowanie przyjmowanych obrazów w locie,

- Musi umożliwiać kompresowanie obrazów z opóźnieniem na zasadzie:

  - np. badania o modalności CR kompresowane są po 3 dniach od umieszczeniu ich w archiwum,

  - np. badania o modalności CT kompresowane są po 1 godzinie od umieszczenia w archiwum,

- Musi umożliwić wysyłanie do określonych AETiTLE badań z określonym transfer syntax,

- Musi umożliwiać podłączenie macierzy dyskowych do systemu w następujący sposób:

  - jedna macierz dyskowa ONLINE,

  - dwie macierze dyskowe ONLINE, w momencie zapełnienia jednej macierzy system automatycznie zaczyna zapisywać badania na drugiej,

  - dwie macierze dyskowe ONLINE, jedna z macierzy jest szybka, druga wolniejsza, w momencie zapełnienia szybszej macierzy najstarsze badania przenoszone są na wolniejszą macierz,

  - kilka macierzy dyskowych z określonym priorytetem zapisywania, jeśli przekroczy określony poziom zapełnienia system przełącza się na dysk z kolejnym priorytetem,

- Musi umożliwiać konfigurację automatycznego przesyłania badań znajdujących się w systemie do zewnętrznych stacji diagnostycznych zewnętrznych systemów PACS na zasadzie:

  - jeśli zadany AETITLE przyśle badanie do systemu, prześlij je do zewnętrznego urządzenia,

  - jeśli badanie przesłane do systemu posiada w tagach dicom określoną wartość, prześlij je do zewnętrznego urządzenia: np. („Badania z SOR”) automatycznie prześlij na stację do SOR, np.: jeśli w instancji slice thickness jest > 2.0 wyślij badanie na stację A,

- Musi obsługiwać funkcję prefetchingu,

- Musi dokonać porównania danych obrazowych przychodzących z urządzenia medycznego z danymi znajdującymi się w systemie RIS, w przypadku gdy dane są różne, system wybierze dane z systemu RIS i nadpisze dane z urządzenia medycznego w następującym zakresie:

- Można skonfigurować system  by Imię i nazwisko pacjenta wprowadzone na urządzeniu miało niższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS,

- Można skonfigurować system by Imię i nazwisko pacjenta wprowadzone na urządzeniu miało wyższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS,

- Nazwa procedury wprowadzone na urządzeniu ma niższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS,

- Nazwa procedury wprowadzone na urządzeniu ma wyższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS,

- Musi udostępniać użytkownikowi interfejs pozwalający na wyświetlenie następujących danych jako listy badań zawierającej:

  - imię i nazwisko pacjenta,

  - płeć pacjenta,

  - data urodzenia pacjenta,

  - jednostka zlecająca lub lekarz zlecający,

  - data badania,

  - rodzaj badania,

  - informacja czy badanie w oferowanym systemie PACS ma powiązanie z badaniem w posiadanym przez Zamawiającego systemie RIS,

  - ilość serii w badaniu,

  - informacja o tym czy serie składające się na badanie zostały zarchiwizowane na nośniku OFFLINE,

  - informacja o tym czy zarchiwizowane serie są dostępne w archiwum ONLINE, czy też zostały usunięte z dysku i znajdują się jedynie na nośniku OFFLINE

  - odnośnika pozwalającego na wywołanie modułu dystrybucji obrazów ładującego badanie wskazanego pacjenta,

III.5. PACS – Klient Lekki

- Wykorzystanie lekkiego klienta który nie wymaga instalowania, uruchamiania jakichkolwiek modułów , programów, działa w przeglądarce FireFox, Internet Explorer, safari),

- Klient ten zgodny jest ze standardem DICOM Wado, może pracować z dowolnym serwerem systemu PACS wyposażonym w serwis Wado,

- Musi współpracować z dowolnym systemem PACS i umożliwić jego przeszukanie za pomocą DICOM Query,

- Musi współpracować z wieloma serwerami PACS jednocześnie, umożliwiając ich przeszukanie pod kątem badań,

- Musi umożliwiać wyświetlanie listę badań pacjenta, listę serii, listę zdjęć,

- Musi umożliwiać dostęp do obrazów znajdujących się w systemie PACS  i pozwolić na następujące operacje:

  - przeglądanie obrazów wywołanego badania za pomocą rolki myszy i klawiatury,

  - zmiany jasności i kontrastu w trybie płynnym, wykonywane zmiany są automatycznie wyświetlane użytkownikowi,

  - powiększanie obrazu w trybie płynnym, wykonywane zmiany są automatycznie wyświetlane użytkownikowi,

III.6. System PACS – bezpieczeństwo

- Musi umożliwiać zalogowanie się do systemu PACS i zgodnie z przypisanymi uprawnieniami uzyskać minimalnie następujące poziomy dostępu:

  - Administrator systemu PACS:

    - Dostęp do konfiguracji AETITLE,

    - Dostęp do podglądu skorowidzu pacjentów, możliwość edycji ich danych,

    - Dostęp do skorowidza badań, możliwość łączenia pacjentów, przesuwania obrazów pomiędzy badaniami,

  - Lekarz radiolog, lekarz klinicysta:

    - Dostęp do obrazów medycznych w formie DICOM lub w formie rekonstrukcji,

    - Możliwość przypisania użytkownika do grup budowanych dynamicznie na podstawie tagów DICOM, np.: jeśli jednostką zlecającą jest Izba przyjęć , nadaj uprawnienia grupie „izba_przyjec” do oglądania badania, jeśli badanie jest typu CT nadaj uprawnienia oglądania obrazu grupie CT,

    - Musi umożliwiać integrację z drzewem LDAP (openldap, Novell, Microsoft Active Directory) tak by pełne dane użytkowników znajdowały się tylko w zewnętrznym drzewie LDAP, dane nie mogą być kopiowane z gałęzi LDAP do wewnętrznej bazy danych,

    - Musi umożliwiać konfigurację komunikacji DICOM z wykorzystaniem szyfrowania TLS,

  - Musi rejestrować zdarzenia systemowe o operacjach wraz z datą, godziną, minutą i sekundą zachodzących w systemie PACS w zakresie:

    - Informacji o spłynięciu badania,

    - Informacji o pobraniu badania,

    - Informacji o przesłaniu badania do zewnętrznego systemu PACS,

    - Informacji o nadaniu uprawnień do badania,

    - Informacji o użytkowniku pobierającym badanie,

    - Informacji o nieudanej próbie zalogowania,

    - Informacji o modyfikacji danych pacjenta,

    - Informacji o modyfikacji danych zlecenia,

    - Informacji o wykonanym opisie dla badania i wygenerowaniu dokumentu SR,

III.7. System Dystrybucji Badań

- Możliwy jest monitoring systemu dystrybucji badań w następującym zakresie:

  - Ilość podłączonych użytkowników,

  - Ilość pracujących użytkowników

  - Ilość wykorzystywanej pamięci,

  - Ilość przesłanych danych,

- Oprogramowanie dystrybucja badań udostępnia obrazy w formie diagnostycznej i podglądowej jednocześnie, użytkownik w każdym momencie może przełączyć się pomiędzy trybami pracy,

- Transmisja pomiędzy dystrybucją badań, a klientem dystrybucji badań w pełni szyfrowana przy wykorzystaniu SSL/TLS,

- Dystrybucja badań do autentykacji/autoryzacji może wykorzystywać usługi katalogowe LDAP (OpenLDAP, Microsoft),

- System dystrybucji badań musi obsługiwać SSO,

- Dane logowania muszą być przekazywane w wykorzystaniem szyfrowania,

- Musi umożliwiać nadawanie uprawnień w odniesieniu do pojedynczych użytkowników oraz ról użytkowników,

- W celu uzyskania dostępu do badań (w jednostce źródłowej lub jednostce zdalne), użytkownik musi dokonać autoryzacji w jednostce źródłowej, następnie jego uprawnienia są weryfikowane przez jednostkę zdalną,

- Oprogramowanie musi umożliwiać ustawienie blokady na konto użytkownika po X nieudanych próbach zalogowania,

- Uprawnienia użytkowników, grup muszą bazować na rolach zdefiniowanych w systemie

- Centralny System Dystrybucji Badań musi umożliwiać użytkownikom logowanie się za pomocą danych pochodzących z Active Directory.

- System Dystrybucji Badań musi posiadać możliwość zintegrowania (pobierania danych) 
z systemem Active Directory

- Możliwe jest wyszukiwanie po:

  - Imieniu , Nazwisku Pacjenta

  - PESEL

  - Modality

- Musi umożliwiać ładowanie badania CR, CT, MR, XA, MG, OT, SR

- Pozostałe funkcje oprogramowania:

  - Oprogramowanie umożliwia budowanie bazy ciekawych przypadków i oznaczanie każdego badania własnym zestawem znaczników (np.: Artroza bioder)

  - Musi umożliwiać zapisanie obecnie wybranego filtru na liście ulubionych filtrów tak by za pomocą jednego wywołania możliwe było wyszukanie np. wszystkich badań CT z dziś lub wszystkich badań MR z dziś dla study description „head”,

  - Musi umożliwiać przeszukanie kilku serwerów systemu PACS jednocześnie prezentując spójne wyniki na ekranie z zaznaczeniem źródła pochodzenia badania,

  - Musi w przypadku załadowania podstawowego badania wyświetlić listę dostępnych badań historycznych danego pacjenta w zakresie:

    - lista badań historycznych znalezionych na wszystkich serwerach PACS podłączonych do danego klienta,

    - miniatury dla powyższych badań historycznych.

  - Musi umożliwić szybkie powiększenie obecnie oglądanego obrazu

  - Musi umożliwić przesuwanie zdjęcia w ramach powiększenia (pan)

  - Musi umożliwiać ustawienie layoutu min 1x1 , 1x2 , 2x2, 1x4

  - Musi wyświetlać opis badania z raportu strukturalnego SR

  - Musi umożliwiać pomiar odległości liniowy

  - Musi umożliwiać pomiar kątowy

  - Musi umożliwiać wywołanie negatywu i pozytywu

  - Musi umożliwiać obrót o dowolny kąt

  - Musi umożliwiać wywoływanie trybu cine i kontrolowanie jego prędkości , kierunku

  - Musi umożliwiać załadowanie badania w trybie MPR wraz z oznaczeniem linii referencyjnych

  - Musi obsługiwać hanging protocols

  - Musi posiadać wbudowany konfigurator hanging protocol, pozwalający na ustawienie zasad ładowania badania

  - Musi umożliwiać udostępnianie badań wewnątrz i na zewnątrz szpitala dla użytkowników systemu.

- Musi udostępniać osobną aplikację do testowania monitorów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami - konieczną do zainstalowania na każdym komputerze wyposażonym w system Windows - umożliwiającą przeprowadzenie codziennego testu i wygenerowania centralnego okresowego raportu z testów dotyczącego wszystkich testowanych monitorów. Raport powinien zawierać dane osoby wykonującej test (imię, nazwisko, stanowisko) oraz wyszczególnione testy podstawowe zgodnie z zał. nr 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 884 z informacją czy wynik testu jest pozytywny czy negatywny.

  - Przeglądarka diagnostyczna w przypadku braku lub niepowodzenia testów, powinna wyświetlać odpowiednią informację na monitorze diagnostycznym.

III.8. Integracja dostarczanych duplikatorów z System do obsługi robota (duplikatora płyt)

Oferowane duplikatory płyt muszą być obsługiwane przez funkcjonujący u dzierżawcy system do obsługi duplikatorów płyt.

W tym celu Wykonawca musi dostarczyć minimum dwie dodatkowe licencje dla systemu obsługującego duplikatory płyt tak, aby spełniał poniższe wymagania:

- System musi obsługiwać szyfrowanie SSL lub TLS do komunikacji z użytkownikiem,

- System musi współpracować minimalnie z robotem Rimage , Epson,

- System pozwala na utworzenie obrazu ISO i nagranie go na lokalnej nagrywarce,

- Użytkownik sam może dokonać instalacji i konfiguracji oprogramowania z dowolnym systemem PACS, dowolnym wspieranym robotem bez udziału serwisu,

- System po zainstalowaniu serwisów wywoła konfigurację i pozwoli użytkowi na:

  - skonfigurowanie i podłączenie do programu robota,

  - podłączenie systemu PACS i skonfigurowanie go,

- System poinformuje użytkownika o dostępności nowej wersji oprogramowania,

- Autentykacja do oprogramowania odbywa się za pomocą tego samego użytkownika i hasła co do systemów RIS / PACS / Dystrybucji badań,

- System pozwala na podłączenie dowolnego systemu PACS,

- System pozwala na podłączenie N systemów PACS i umożliwia ich jednoczesne przeszukanie pod kątem listy badań do nagrania,

- System automatycznie co zadany przeszukuje skonfigurowane systemy PACS pod kątem nowych badań i informuje użytkownika jeśli nowe badania są dostępne,

- System informuje użytkownika o następujących statusach:

  - czy oprogramowanie do zarządzania robotem działa poprawnie,

  - czy robot podłączony do komputera jest aktywny,

  - czy nagrywarki w robocie są aktywne,

  - czy systemy PACS do których przyłączone jest oprogramowanie są aktywne,

  - czy nagranie płyty powiodło się, w przypadku gdy nagranie płyty nie powiodło się informuje użytkownika o błędzie wyświetlając użytkownikowi w oknie aplikacji błąd z oprogramowania producenta robota,

  - postępie w % nagrywania płyty,

  - ilość tuszy jaka jest dostępna w robocie, ilość taśmy dla robotów z nadrukiem za pomocą taśmy,

- System pozwala na nagranie badania w następujący sposób:

  - poprzez wybór na liście badania i zaznaczenie do wypalenia,

  - poprzez wysłanie do systemu robota z urządzenia medycznego, badanie po dostarczeniu do wbudowanego systemu PACS automatycznie rozpocznie procedurę nagrywania,

- System obsługuje kolejkę zleceń badań i umożliwia modyfikację tej kolejki tak by ręcznie przenieść ważniejsze badania na jej początek,

- System umożliwia nagranie serii z różnych systemów PACS na jednej płycie,

- System pozwala na dopasowanie interfejsu do potrzeb użytkownika poprzez ukrycie wybranych kolumn,

- System umożliwia elastyczne filtrowanie po tagach DICOM, np.: wyszukaj badania CT z ostatnich 6 godzin,

- System umożliwia nagranie kilku badań pacjenta na jednej płycie,

- System automatycznie dzieli badanie pacjenta na kilka płyt jeśli nie mieści się ono na jednej płycie,

- System umożliwia zgrupowanie badań pacjenta w obrębie tego samego dnia, tak że jednym kliknięciem możliwe jest wypalenie wielu badań np.: CT , MR , RTG tego samego Pacjenta,

- System umożliwia podejrzenie miniatury serii i podjęcie decyzji czy dana seria powinna znajdować się na płycie.

III.9. System zarządzający archiwizacją badań w PACS Centralnym (lokalizacja Żary ul. Domańskiego 2)

- Oferowane rozwiązanie musi zapewniać stałą lub okresową archiwizację wykonywanych 
w lokalizacji Żagań ul. Żelazna 1 badań DICOM w posiadanym przez Szpital w Żarach systemie PACS pracującym w lokalizacji Żary ul. Domańskiego 2.

- Systemem nadrzędnym musi być Centralny system PACS pracujący w Szpitalu w lokalizacji Żary, ul. Domańskiego 2.

- Dopuszcza się wymianę komunikatów HL7 oraz DICOM pomiędzy oferowanym systemem PACS, a posiadanym aktualnie w szpitalu w lokalizacji Żary ul. Domańskiego 2 systemem PACS.

- Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z realizacją powyższych wymagań w zakresie archiwizacji badań DICOM w Centralnym systemie PACS w lokalizacji Żary ul. Domańskiego 2.

III.10. Inne Wymagania

- Jeżeli dla danych pozycji Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy przedmiotu zamówienia, to dopuszcza się zaoferowanie przedmiotu zamówienia równoważnego pod warunkiem bezwzględnego zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się przedmiot zamówienia wskazany przez Zamawiającego. W tym przypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli wyniknie potrzeba, należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia jako załącznik do formularza ofertowego. 
W załączonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż przedmiot zamówienia oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek przedstawienia wszelkich dowodów na potwierdzenie równoważności oferty z oznaczeniem oferowanych produktów wraz z dowodami wykazującymi ich równoważność.

- Zamawiający skorzysta z możliwości weryfikacji legalności oprogramowania.

- Zamawiający w przypadku dostaw nie stosuje art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

48180000-3 – Pakiety oprogramowania medycznego

30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy

- Opis części zamówienia, jeżeli  zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Termin wykonania zamówienia – W TERMINIE do 20 grudnia 2019 r.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3

Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień w ramach zamówienia.

- Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, przewidującej odmienny niż opisany w niniejszej specyfikacji sposób wykonania przedmiotu zamówienia.

- warunkI udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,

  - Nie podlegają wykluczeniu.

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania w zakresie;

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej - ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE

    - zdolności technicznej lub zawodowej - ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE

- podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

- Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

- wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- AKTUALNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY na mocy art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, o wstępnym potwierdzeniu, że Wykonawca:

- nie podlega wykluczeniu (oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ)

- oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ);

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ŻADNYCH DOKUMENTÓW

- W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ŻADNYCH DOKUMENTÓW

- W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ŻADNYCH DOKUMENTÓW

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

  - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę

Uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może uzyskać dokumenty, o których mowa w ppkt 5.1  za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  - Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę – Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5, (informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. – załącznik 6a lub 6b do SIWZ

- W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca przedłożył do oferty:

  - Dla systemu PACS wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających rejestrację jako wyrób medyczny w klasie min. IIb

  - Dla oprogramowania diagnostycznego Stacji Lekarskiej wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających rejestrację jako wyrób medyczny w klasie min. IIb

  - Dla dostarczanego sprzętu wymagane jest przedłożenie wypełnionego załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna oferowanego sprzętu

  - Dla dostarczanego oprogramowania wymagane jest przedłożenie wypełnionego załącznika nr 3 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna oferowanego oprogramowania

- Wykonawca zgodnie z art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp).

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:

- zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp– jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wymaga, aby wraz z ofertą i oświadczeniem Wykonawcy, z którego będzie wynikać korzystanie z zasobów innego podmiotu, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy przedłożyć pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów.

- Zamawiający zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

- zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust 1 ustawy Pzp)

PROCEDURA SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) - Specyfikacja techniczna zaoferowanego sprzętu (załącznik nr 2 do SIWZ) - Specyfikacja techniczna zaoferowanego oprogramowania (załącznik nr 3 do SIWZ) - Oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt X ppkt 1lit a - (załącznik nr 4 do SIWZ) - Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt X ppkt 1 lit.b - (załącznik nr 5 do SIWZ) - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (jeżeli Wykonawca korzysta) – w formie oryginału. - Pełnomocnictwo, do złożenia oferty oraz do złożenia innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile umocowanie do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Z treści pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać czynność, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być umocowany do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. W/w dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert. - W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5, wszyscy Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. ( załącznik nr 6a lub 6b do SIWZ) Zamawiający zgodnie z art. 24 aa. ust. 1. ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. - Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt X (z wyłączeniem oświadczeń art. 25a ustawy Pzp) SIWZ Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia. - Ostatecznie potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających metodą spełnia – nie spełnia. Ocenie na tym etapie polegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert, które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń, o których mowa w pkt X ppkt 1 lit. a i lit b - Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt X ppkt 5 SIWZ. - Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt X ppkt 5 SIWZ., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. - Zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. 2f ustawy Pzp Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, może na każdym etapie postepowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- wykonawcy zagraniczni

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt X ppkt 5 SIWZ

1.1     ppkt 5 lit. 5.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, w którym Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, ze dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia.

5. Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

- Informacje dotyczące Oferty wspólnej ( łączna)

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:

- Współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielnie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

- Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsze, Zamawiający przez zamarciem umowy może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców.

- informacje o Sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- Oferty sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się  za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie przez Wykonawców zapytań dotyczących treści SIWZ oraz odpowiedzi na te pytania przy użyciu środka komunikacji elektronicznej zgodnie z ppkt 8.

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie przez Zamawiającego wezwań do uzupełnień ofert i wyjaśnień ofert oraz informacji o wynikach postępowania przy użyciu środka komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem ppkt 5

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie przez Wykonawców wyjaśnień treści oferty zgodnie z ppkt 8

- Jeżeli zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu lub maila Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub raportu nadania maila).

- W przypadku błędnie podanego numeru telefonu, faxu lub braku komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z postępowaniem.

- Adres do korespondencji :

    - 68-100 Żagań, ul. Dworcowa 39

    - Fax: 68 477- 79 -20

    - mail: zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl

    - Magdalena Rodenko – Inspektor

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami telefonicznie.

- Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, tj. pn-czw. godz. 7.30-15.30, pt. godz. 8.00-15.00 – zostanie potraktowana, tak, jakby przyszła w dniu następnym

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego

Strona internetowa: www.bip.powiatzaganski.pl

e-mail: zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl

- Wymagania dotyczące wadium

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda zabezpieczenia składanej oferty wadium.

- Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert

            - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

            - Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się  za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

            - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

            - Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym. Oferta może mieć również postać wydruku komputerowego.

            - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczącym rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale  lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem.

            - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

            - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem

            - Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu dotyczącym rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

            - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

            - Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

            - Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, powinny one być umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA* W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 1993r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI,

            - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1010 z późniejszymi zmianami).

- Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

- Oferty oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i podpisuje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp składanie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Powiat Żagański

ul. Dworcowa 39

68-100 Żagań

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Zintegrowany system medyczny AlleRad w module ExPacs dla pracowni RTG w szpitalu w  Żaganiu”

nie otwierać przed:15 listopada 2019 r. godz. 0930

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwie Powiatowym w Żaganiu, 68-100 Żagań, ul. Dworcowa 39, pokój 18

- Termin składania ofert upływa dnia: 15 listopada 2019 r. o godz. 09:00. Oferty złożone po terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

- Otwarcie ofert nastąpi: w dniu : 14 listopada 2019 r o godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, sala nr 100 (sala narad)

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę odnotuje datę i dokładny czas wpływu.  Na żądanie wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty zawierający odcisk organizatora przetargu, nazwisko i imię osoby przyjmującej oraz datę i dokładny czas wpływu.

- Zmiany - wycofanie oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom, co składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA OFERTY”. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania. Warunkiem skutecznego wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania ofert oświadczenia wykonawcy przed terminem składania ofert.

- Wszelkie koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

- W przypadku nieprawidłowości zaadresowania lub zamknięcia koperty, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty dla wybranej części zamówienia uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem wybranej/wybranych części zamówienia zgodnie z jego opisem.

- Cena może być tylko jedna dla wybranej części zamówienia.

- W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- W przypadku rozbieżności między ceną wpisaną liczbowo, a ceną wpisaną słownie, Zamawiający uznaje za prawidłową cenę podaną słownie.

- Prawidłowe ustalenie kwoty podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016, poz. 710)

- Zgodnie z art. 91 ust. 3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę roboty budowlanej/usługi/dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Wzór informacji został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Informacje o walucie, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą: Rozliczenia

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w niżej określony sposób będzie oceniał oferty w poszczególnych kryteriach:

a) kryteria

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (cena brutto) | 60 % |
| 3 | Okres gwarancji | 40 % |

b) Punkty przyznawane za podane w ppkt a) kryteria będą liczone według następujących wzorów

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena (cena brutto) – 60% waga Lc=Comin/Cobad x Kp x Wc gdzie: Comin – najniższa cena brutto oferowana Cobad – cena brutto oferty badanej Kp – współczynnik proporcjonalności, równy 100 Wc – waga (znaczenie) kryterium ceny, równa 60% Lc – liczenie punktów Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt. |
| 3 | Okres gwarancji – 40% waga 2 lata gwarancji – 10 pkt 3 lata gwarancji – 20 pkt 4 lata gwarancji – 30 pkt 5 lat gwarancji – 40 pkt __________________________________________________________ Wyliczenie wagi punktów w ocenie ofert w niniejszym kryterium wg wzoru: Og=Pbad/Pmax x Kp x Wc gdzie: Pbad – ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną Pmax –maksymalna ilość punktów uzyskana spośród ofert nieodrzuconych Kp – współczynnik proporcjonalności, równy 100 Wc – waga (znaczenie) kryterium okres gwarancji, równe 40% Og – okres gwarancji UWAGA! - W przypadku braku określenia okresu gwarancji oraz wpisaniu okresu gwarancji niezgodnego z wymaganymi parametrami do przyznania punktacji w formularzu ofertowym, spowoduje to odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ – art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. - Zamawiający zastrzega, że Wykonawca musi zaoferować termin gwarancji w okresach rocznych od min 2 do max 5 lat (włącznie). |

  - Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu  i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp  może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez zamawiającego.

  - Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Zamawiający wybierze ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. – zgodnie z w/w wzorami dla każdego z kryteriów

  - Zamawiający poprawi omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy niezwłocznie powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z art. 92 ustawy.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;

- Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu;

- Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów;

- Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

- Unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt a) i e), f), g) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żaganiu (www.bip.powiatzaganski.pl )

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (jeżeli było ono wymagane), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- W przypadku podwykonawstwa należy przedłożyć umowy z podwykonawcom lub projekty umów.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

zawarte są w załączniku nr 7 do SIWZ

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wyjaśnienia i Modyfikacje Specyfikacji

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swe zapytania na piśmie lub faksem lub mailem na adres Zamawiającego:

Powiat Żagański

ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań

fax. (68) 477 79 20

mail: zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji Istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. 2.

- Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Informacje o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej.

- Zamawiający sporządza informację zawierając ą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacje z zebrania udostępnia się na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępniana na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

- Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, tj. pn-czw. godz. 7.30-15.30, pt. godz. 8.00-15.00 – zostanie potraktowana, tak, jakby przyszła w dniu następnym

- zmiany postanowień zawartej umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z 
§8 istotnych dla stron postanowień umowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.

- środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

- Odrzucenie ofert

# Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie przesłanek wynikających z art. 89 ustawy

- Unieważnienie przetargu

## Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek wynikających z art. 93 ustawy.

- Umowa ramowa

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

- Dynamiczny system zakupów

nie dotyczy

- aukcja elektroniczna

nie dotyczy

- Udzielenie zamówienia

# Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta jest zgodna z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uznana została przez Zamawiającego za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w niniejszym postępowaniu.

- WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

# Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- podwykonawstwo

- Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

  - zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy korzystając z pomocy podwykonawcy 
(-ców), po zawarciu z nim(i) odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać, m.in.:

    - zakres części zamówienia powierzonych podwykonawcy,

    - kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

    - termin wykonania zamówienia powierzonych podwykonawcy czynności, który nie może być dłuższy niż terminy wykonania zamówienia określone w § 2 niniejszego wzoru umowy,

    - warunki dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy,

    - termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż terminy wskazane w § 3 ust. 4 niniejszego wzoru umowy od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.

    - numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.

- W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na piśmie ze wskazaniem nazw (firmy) i adresu nowego podwykonawcy oraz części zamówienia mu powierzonego.

- W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym                           Podwykonawcą.

- Podwykonawca oświadczy, że dostawa/usługa jest wykonywana przy zastosowaniu materiałów  (urządzeń itp.), do których Podwykonawca posiada prawo własności, i że prawo to nie jest  obciążone  prawami osób trzecich, oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie  sądowe lub  egzekucyjne.

- WYMAGANIA, o których mowa w art. 29 ust. 3a  ustawy pzp

# Nie dotyczy

- WYMAGANIA, o których mowa w art. 29 ust. 4  ustawy pzp

# Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

- WYMAGANIA, o których mowa w art. 91 ust. 2a

# Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

- Inne postanowienia

# Sprawy nie określone w niniejszej specyfikacji będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

XXXIX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). informuję że:

- Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żaganiu z siedzibą przy ul. Dworcowej 39, 68-100 Żagań,  reprezentowane przez Starostę Żagańskiego, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby, telefonicznie: 68 477 7901

- Inspektor ochrony danych

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych- Panem Maciejem Gęsigóra, pod adresem e-mail: iod@powiatzaganski.pl , tel. 684793460  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

- Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: „Zintegrowany system medyczny AlleRad w module ExPacs dla pracowni RTG w szpitalu w Żaganiu” Nr ZP.272.10.2019  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy przekazać stronom i uczestnikom postępowań lub organom właściwym w związku z realizacją umowy,  przy czym dokonamy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe.

Państwa dane możemy przekazać czasowo podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających realizację umowy. Przetwarzanie Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach takich jak wdrożenie naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych.

- Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r. nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).

- Obowiązek podania danych

Podanie przez państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy.

- Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

- dostępu do treści swoich danych  oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania oraz otrzymania ich kopii

- ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

- w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, mają Państwo także prawo do  usunięcia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Żagań, dnia 6 listopada 2019 r.

Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie

o udzielenie zamówienia

Załącznik Nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

.........................................., dnia ................................

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Żagański

ul. D w o r c o w a 3 9

6 8 – 1 0 0 Ż A G A Ń

www.powiatzaganski.pl,

e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl

tel. (68) 477 79 01, fax (68)  477 79 20,

NIP 924-16-33-119

FORMULARZ OFERTOWY

Zintegrowany system medyczny AlleRad w module ExPacs dla pracowni RTG w szpitalu w Żaganiu

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:

WYKONAWCA:

- Wykonawca…….…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………………………

adres siedziby / województwo (w przypadku osób fizycznych również adres zamieszkania) ……………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………

tel./fax: …………….………………………………………………

REGON:…………………………….                                    NIP:…………………………

e-mail: ………………………   adres strony internetowej………………………………

Ustalam adres do korespondencji (jeżeli jest on inny od wskazanego powyżej):

………………………………………………………………………………………………………

- Składam (my) niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako lider 
w konsorcjum zarządzanego przez …………………………………..…....... (nazwa lidera)*. 
W skład konsorcjum jako partner wchodzi ………………………………………….. (*niepotrzebne skreślić – przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że ofertę złożono we własnym imieniu)

- Składamy niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami SIWZ, za cenę:

Wartość brutto całości zadania (MODUŁY + SPRZĘT) : …………………………………zł (słownie:……………….……….……………………………………..…..………….……… …………………………………..złotych)

w tym VAT (……..%) w kwocie: ………………………….zł.

Zgodnie z poniższym zestawieniem:

|  | MODUŁY | Cena jedn. netto | liczba licencji | Wartość netto (kol.3x4) | Wartość brutto (kol.5+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | PACS (archiwum on-line) |  | 1TB |  |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne dla oferowanej Stacji Lekarskiej |  | 1 licencja |  |  |
|  | System Dystrybucja Badań w jakości przeglądowej |  | Open |  |  |
|  | Licencja do obsługi robota (duplikatora płyt) |  | 2 |  |  |
|  | Integracja dostarczanego PACS   posiadany RIS (komunikaty HL7) |  | 1 |  |  |
|  | Integracja dostarczanego PACS   posiadany PACS (komunikaty HL7 oraz DICOM) |  | 1 |  |  |
|  | Licencja na podłączenie do systemu urządzeń diagnostycznych DICOM |  | Minimum 5 |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  | ……….. |

|  | SPRZĘT | Cena jedn. netto | ilość | Wartość netto (kol.3x4) | Wartość brutto (kol.5+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Serwer sprzętowy dla potrzeb PACS |  | 1 szt. |  |  |
| 2. | Stacja Lekarska opisowa wyposażona w 2 monitory diagnostyczne + 1 LCD opisowy tzw. RISowy |  | 1 szt. |  |  |
| 3. | Duplikator płyt |  | 2 szt. |  |  |
| 4. | Szafa serwerowa 42U |  | 1 szt. |  |  |
| 5. | UPS dobrany do potrzeb serwera |  | 1 szt. |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  | ………….. |

UWAGA!

Jeżeli powyższe zestawienie różni się pod względem modułów, ilości pozycji, należy przedłożyć własne zestawienie uwzględniające cenę jednostkowa netto, koszt wartości każdej pozycji netto i brutto

- Oświadczamy, że udzielmy gwarancji na okres ……………. lat (WPISAĆ OFEROWANY NIE MNIEJSZY NIŻ 2 LATA , 3 LATA, 4 LATA  I NIE WIĘKSZY NIŻ  5 LAT – (W przypadku braku określenia okresu gwarancji Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ)

- Informuje (my), że:

   wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących robót budowlanych/usług/dostaw: ……………………..………*

 Wartość robót budowlanych/usług/dostaw powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………… zł netto*.

(*zaznaczyć właściwe poprzez wpisanie „x”).

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy                   o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

- Oświadczam (my), że składam(my) ofertę jako:

 małe lub średnie przedsiębiorstwo*,

 wykonawca z innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej*,

 wykonawca z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskich*

(*zaznaczyć właściwe poprzez wpisanie „x”)

- Oświadczam (my), że w cenie oferty zostały ujęte wszelkie opłaty podatki oraz inne koszty związane w realizacją przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam (my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka i trudności, jakie mogą dotyczyć realizacji oferty przetargowej oraz nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczam (my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam (my), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy (zgodnie z przedstawionym wzorem) na warunkach określonych i zawartych 
w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawartą umową, w szczególności w terminach 
i według cen w niej określonych.

- Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679.

Składając niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem   danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy   95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

| 1 | Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania |
| --- | --- |
| 2 | Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| 3. | Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu |
| 3. | Specyfikacja techniczna oferowanego oprogramowania |

Dodatkowymi załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) ............................................................................

Data: ………………………

……………………………………………

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

Załącznik Nr 2

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Serwer dla systemu PACS – 1 sztuka

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3,5” Hot-Plug. Możliwość wyposażenia obudowy w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Zainstalowany jeden procesor min. 8-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 65 w teście CPU2017 Integer Rates Baseline w konfiguracji dwuprocesorowej, dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Wynik musi być opublikowany na stronie dla oferowanego typu serwera. |  |
| RAM | Minimum 32GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling |  |
| Gniazda PCI | - minimum jeden slot PCIe x16 generacji 3 pełnej wysokości. |  |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT nie zajmujące żadnego gniazda PCI. |  |
| Dyski twarde | Zainstalowane 3 dyski hot-plug SATA o pojemności 2TB Możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 32GB. Możliwość zainstalowania dodatkowych dwóch dysków Flash albo SSD o pojemności minimum 200GB w sposób umożliwiający skonfigurowanie dysków w RAID1 |  |
| Kontroler RAID | Kontroler posiadający pamięć Cache, obsługujący RAID 0,1,5,6 |  |
| Wbudowane porty | 4 x USB z czego nie mniej niż 1 na przednim panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim, 1xRS-232. |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
| Wentylatory | Redundantne |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 2 szt, min 550W każdy. |  |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| Diagnostyka | Możliwość wyposażenia serwera w wyświetlacz LCD na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla dynamic DNS; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera - możliwość zarządzania do 50 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera - karta powinna mieć możliwość wyposażenia w wewnętrzną pamięć SD lub USB o pojemności 16GB do przechowywania sterowników i firmware'ów komponentów serwera, umożliwiająca szybką instalację wspieranych systemów operacyjnych. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; - możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta; - wsparcie dla protokołów – WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH; - możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń; - możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram; - szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; - możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS; - grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; - automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń; - szybki podgląd stanu środowiska; - podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; - szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; - generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; - filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń; - integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej; - możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; - możliwość podmontowania wirtualnego napędu; - kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; - możliwość importu plików MIB; - przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; - aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania); - możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta; - możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów; - moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjny sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCIe i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Uszkodzone dyski muszą pozostawać u zamawiającego |  |

- Duplikator płyt – 2 sztuki

| Parametr | Charakterystyka wymagana | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Nazwa / typ / producent | Podać nazwę producent, model i typ |  |
| Sposób funkcjonowania | Urządzenie zapewniające zautomatyzowane nagrywanie płyt CD i DVD z badaniami pacjentów |  |
| Ilość nagrywarek | nagrywarki CD/DVD: min. 2 szt. |  |
| Prędkość nagrywania CD | Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD: min. 30 nośników wydruku na godzinę |  |
| Prędkość nagrywania DVD | Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD: min. 15 nośników na godzinę |  |
| Obsługiwane nośniki | Obsługa wielu nośników płyt CD i DVD: min. CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL |  |
| Metoda nadrukuna płytach CD/DVD | Wbudowana drukarka atramentowa umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania (zdefiniowanych w RIS) |  |
| Komputer sterujący duplikatorem płyt | Komputer sterujący robotem z monitorem. Minimalne parametry komputera sterującego: § procesor osiągający w testach PassMark http://www.cpubenchmark.netmin. 10 000 punktów, § RAM min. 8GB, § HDD min. 256 GB, § napęd DVD/RW, § klawiatura i mysz, § dedykowany system operacyjny. |  |
| Zarządzanie oferowanym duplikatorem płyt | Sterowanie robotem bezpośrednio przez system RIS, bez konieczności instalowania zewnętrznego oprogramowania sterującego |  |

- Szafa serwerowa - 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka wymagana | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Typ szafy serwerowej | Szafa typu RACK |  |
| Wysokość szafy serwerowej | Wysokość 42U |  |
| Maksymalna nośność szafy | Maks nośność 1000kg |  |
| Wymiary szafy | Szerokość/Głębokość 800/1000 |  |
| Dostęp przód | Drzwi przednie - Stalowe perforowane z zamkiem |  |
| Dostęp tył | Drzwi tylne- Stalowe perforowane dwuskrzydłowe, uchylne z zamkiem |  |
| Dostęp boczny | Drzwi boczne- Dwudzielne demontowalne na zatrzaskach |  |
| Wentylacja | Wyposażenie 4 wentylatory, 2 półki, listwa zasilająca 40 koszyków ze śrubami |  |

- UPS – 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka wymagana | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Parametry UPS | UPS o mocy znamionowej 3000VA/2700W w obudowie typu Tower/rack 3U złącza wyjściowe min. 8 x C 13 oraz 1 xC19 wyposażony w porty komunikacyjne min. USB i RS232, zapewniający zabezpieczenie na czas min. 10 minut przy połowie obciążenia |  |

- Stacja Lekarska RTG – 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka wymagana | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Minimum 4 rdzenie, prędkość taktowania minimum 2,33 GHz |  |
| Pamięć RAM | Minimum 16GB |  |
| Karta Graficzna | Dedykowana do zastosowań medycznych, wyposażona w odpowiednie wyjścia do obsługi dwóch monitorów diagnostycznych |  |
| Karta sieciowa | 100/1000 MB/s |  |
| Zasoby dyskowe | Minimum 500GB SSD |  |
| Ilość monitorów diagnostycznych | Minimum 2 szt., fabrycznie sparowane |  |
| Wielkość monitorów diagnostycznych | Minimum 21,3” |  |
| Rozdzielczość monitorów diagnostcyznych | Minimum 2MP, 1200 x 1600 |  |
| Monitor opisowy zwany RISowym | Tak, jedna sztuka |  |

………………..………………………………………

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

Załącznik Nr 3

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO OPOGRAMOWANIA

| Parametr | Charakterystyka minimalnego wymagania | Wypełnia WYKONAWCA Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| System PACS | - Musi być możliwe zainstalowanie systemu PACS na co najmniej jednym z natywnych systemów: - Linux – 32 i 64 bitowy, - MS Windows – 32 i 64 bitowy. - Klient systemu PACS (w zakresie modułu dystrybucji badań klinicznych) działający w oparciu o przeglądarkę internetową musi działać na systemie: - Linux – 32 , 64 bitowym, - Windows – 32 , 64 bitowy. - Musi być możliwa konfiguracja systemu PACS z poniższymi bazami danych: - Postgresql, - Microsoft SQL Server, - Mysql. - Musi pracować w systemie operacyjnym jako użytkownik ograniczony, uprawnienia administracyjne nie są potrzebne do poprawnej pracy programu, - Musi mieć możliwość wykorzystania więcej niż 8 GB pamięci RAM, - Musi umożliwić skonfigurowanie systemu tak by oczekiwał na połączenia TCP na jednym porcie, lub więcej niż jednym porcie TCP, - Musi być w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi. - Musi udostępniać serwis Wado zgodny ze standardem DICOM, - Musi obsługiwać protokoły DICOM C-Move, C-FIND , C-Store jako SCU i SCP, - Musi obsługiwać protokoł DICOM Storage Commitment jako SCU i SCP, - Musi obsługiwać protokół DICOM MPPS jako SCP: - CREATED - utworzony zapis badania - SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania - IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania - DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania - COMPLETED - badanie zakończone - Musi obsługiwać DICOM MWL jako SCP, prezentowana dla urządzeń medycznych worklista generowana jest na podstawie danych pochodzących z systemu RIS Zamawiającego, - Musi umożliwiać skierowanie worklisty na dowolny aparat tak by w systemie RIS możliwe było wskazanie na którym konkretnie aparacie ma być wykonane badanie - DICOM MWL musi umożliwiać następującą funkcje: - Akceptować TransferSyntax ImplicitVRLittleEndian, ExplicitVRLittleEndian, - Pozwalać na proxowanie zapytań worklisty do zewnętrznych systemów MWL, tak by zapytanie MWL wysłane do jednego systemu PACS zostało automatycznie przesłane do innych podłączonych systemów PACS i zwrócił wynik w jednej odpowiedzi, - Możliwa jest konfiguracja systemu tak by dane wprowadzone przez technika na konsoli urządzenia medycznego nadpisywane były danymi z systemu RIS, dla np.: imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju wykonywanego badania, technika wykonującego badanie, - Możliwa jest konfiguracja systemu tak by dane wprowadzone przez technika na konsoli urządzenia medycznego nadpisywały dane z systemu RIS, dla np.: imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju wykonywanego badania, technika wykonującego badanie, - Komunikacja pomiędzy dostarczanym przez Oferenta systemem PACS, a posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS odbywa się za pomocą komunikatów HL7, - Musi umożliwiać skonfigurowanie maksymalnej ilości równoczesnych połączeń do systemu PACS, - Musi umożliwiać minimalnie konfigurację następujących timeoutów: - timeout nawiązania połączenia, - timeout oczekiwania na odpowiedź na C-Store request, - timeout oczekiwania na asocjację połączenia DICOM, - Musi umożliwiać ustawienie maksymalnej wielkości PDU, - Musi obsługiwać DICOM Transfer Syntax w zakresie: - JPEG baseline, - JPEG extended, - JPEG lossy dicom secondary capture, - JPEG lossless, - JPEG-LS lossless image compression - JPEG 2000, - RLE Transfer Syntax, - Musi automatyczne łączyć dwóch lub więcej serii badania na podstawie unikatowej referencji ramki obrazu – Tag DICOM, - Musi umożliwiać kompresowanie przyjmowanych obrazów w locie, - Musi umożliwiać kompresowanie obrazów z opóźnieniem na zasadzie: - np. badania o modalności CR kompresowane są po 3 dniach od umieszczeniu ich w archiwum, - np. badania o modalności CT kompresowane są po 1 godzinie od umieszczenia w archiwum, - Musi umożliwić wysyłanie do określonych AETiTLE badań z określonym transfer syntax, - Musi umożliwiać podłączenie macierzy dyskowych do systemu w następujący sposób: - jedna macierz dyskowa ONLINE, - dwie macierze dyskowe ONLINE, w momencie zapełnienia jednej macierzy system automatycznie zaczyna zapisywać badania na drugiej, - dwie macierze dyskowe ONLINE, jedna z macierzy jest szybka, druga wolniejsza, w momencie zapełnienia szybszej macierzy najstarsze badania przenoszone są na wolniejszą macierz, - kilka macierzy dyskowych z określonym priorytetem zapisywania, jeśli przekroczy określony poziom zapełnienia system przełącza się na dysk z kolejnym priorytetem, - Musi umożliwiać konfigurację automatycznego przesyłania badań znajdujących się w systemie do zewnętrznych stacji diagnostycznych zewnętrznych systemów PACS na zasadzie: - jeśli zadany AETITLE przyśle badanie do systemu, prześlij je do zewnętrznego urządzenia, - jeśli badanie przesłane do systemu posiada w tagach dicom określoną wartość, prześlij je do zewnętrznego urządzenia: np. („Badania z SOR”) automatycznie prześlij na stację do SOR, np.: jeśli w instancji slice thickness jest > 2.0 wyślij badanie na stację A, - Musi obsługiwać funkcję prefetchingu, - Musi dokonać porównania danych obrazowych przychodzących z urządzenia medycznego z danymi znajdującymi się w systemie RIS, w przypadku gdy dane są różne, system wybierze dane z systemu RIS i nadpisze dane z urządzenia medycznego w następującym zakresie: - Można skonfigurować system by Imię i nazwisko pacjenta wprowadzone na urządzeniu miało niższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS, - Można skonfigurować system by Imię i nazwisko pacjenta wprowadzone na urządzeniu miało wyższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS, - Nazwa procedury wprowadzone na urządzeniu ma niższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS, - Nazwa procedury wprowadzone na urządzeniu ma wyższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS, - Musi udostępniać użytkownikowi interfejs pozwalający na wyświetlenie następujących danych jako listy badań zawierającej: - imię i nazwisko pacjenta, - płeć pacjenta, - data urodzenia pacjenta, - jednostka zlecająca lub lekarz zlecający, - data badania, - rodzaj badania, - informacja czy badanie w oferowanym systemie PACS ma powiązanie z badaniem w posiadanym przez Zamawiającego systemie RIS, - ilość serii w badaniu, - informacja o tym czy serie składające się na badanie zostały zarchiwizowane na nośniku OFFLINE, - informacja o tym czy zarchiwizowane serie są dostępne w archiwum ONLINE, czy też zostały usunięte z dysku i znajdują się jedynie na nośniku OFFLINE - odnośnika pozwalającego na wywołanie modułu dystrybucji obrazów ładującego badanie wskazanego pacjenta, |  |
| PACS – Klient Lekki | - Wykorzystanie lekkiego klienta który nie wymaga instalowania, uruchamiania jakichkolwiek modułów , programów, działa w przeglądarce FireFox, Internet Explorer, safari), - Klient ten zgodny jest ze standardem DICOM Wado, może pracować z dowolnym serwerem systemu PACS wyposażonym w serwis Wado, - Musi współpracować z dowolnym systemem PACS i umożliwić jego przeszukanie za pomocą DICOM Query, - Musi współpracować z wieloma serwerami PACS jednocześnie, umożliwiając ich przeszukanie pod kątem badań, - Musi umożliwiać wyświetlanie listę badań pacjenta, listę serii, listę zdjęć, - Musi umożliwiać dostęp do obrazów znajdujących się w systemie PACS i pozwolić na następujące operacje: - przeglądanie obrazów wywołanego badania za pomocą rolki myszy i klawiatury, - zmiany jasności i kontrastu w trybie płynnym , wykonywane zmiany są automatycznie wyświetlane użytkownikowi, - powiększanie obrazu w trybie płynnym, wykonywane zmiany są automatycznie wyświetlane użytkownikowi, |  |
| System PACS – bezpieczeństwo | - Musi umożliwiać zalogowanie się do systemu PACS i zgodnie z przypisanymi uprawnieniami uzyskać minimalnie następujące poziomy dostępu: - Administrator systemu PACS: - Dostęp do konfiguracji AETITLE, - Dostęp do podglądu skorowidzu pacjentów, możliwość edycji ich danych, - Dostęp do skorowidza badań, możliwość łączenia pacjentów, przesuwania obrazów pomiędzy badaniami, - Lekarz radiolog, lekarz klinicysta: - Dostęp do obrazów medycznych w formie DICOM lub w formie rekonstrukcji, - Możliwość przypisania użytkownika do grup budowanych dynamicznie na podstawie tagów DICOM, np.: jeśli jednostką zlecającą jest Izba przyjęć , nadaj uprawnienia grupie „izba_przyjec” do oglądania badania, jeśli badanie jest typu CT nadaj uprawnienia oglądania obrazu grupie CT, - Musi umożliwiać integrację z drzewem LDAP (openldap, Novell, Microsoft Active Directory) tak by pełne dane użytkowników znajdowały się tylko w zewnętrznym drzewie LDAP, dane nie mogą być kopiowane z gałęzi LDAP do wewnętrznej bazy danych, - Musi umożliwiać konfigurację komunikacji DICOM z wykorzystaniem szyfrowania TLS, - Musi rejestrować zdarzenia systemowe o operacjach wraz z datą, godziną, minutą i sekundą zachodzących w systemie PACS w zakresie: - Informacji o spłynięciu badania, - Informacji o pobraniu badania, - Informacji o przesłaniu badania do zewnętrznego systemu PACS, - Informacji o nadaniu uprawnień do badania, - Informacji o użytkowniku pobierającym badanie, - Informacji o nieudanej próbie zalogowania, - Informacji o modyfikacji danych pacjenta, - Informacji o modyfikacji danych zlecenia, - Informacji o wykonanym opisie dla badania i wygenerowaniu dokumentu SR, |  |
| System Dystrybucji Badań | - Możliwy jest monitoring systemu dystrybucji badań w następującym zakresie: - Ilość podłączonych użytkowników, - Ilość pracujących użytkowników - Ilość wykorzystywanej pamięci, - Ilość przesłanych danych, - Oprogramowanie dystrybucja badań udostępnia obrazy w formie diagnostycznej i podglądowej jednocześnie, użytkownik w każdym momencie może przełączyć się pomiędzy trybami pracy, - Transmisja pomiędzy dystrybucją badań, a klientem dystrybucji badań w pełni szyfrowana przy wykorzystaniu SSL/TLS, - Dystrybucja badań do autentykacji/autoryzacji może wykorzystywać usługi katalogowe LDAP (OpenLDAP, Microsoft), - System dystrybucji badań musi obsługiwać SSO - Dane logowania muszą być przekazywane w wykorzystaniem szyfrowania - Musi umożliwiać nadawanie uprawnień w odniesieniu do pojedynczych użytkowników oraz ról użytkowników - W celu uzyskania dostępu do badań (w jednostce źródłowej lub jednostce zdalne), użytkownik musi dokonać autoryzacji w jednostce źródłowej, następnie jego uprawnienia są weryfikowane przez jednostkę zdalną, - Oprogramowanie musi umożliwiać ustawienie blokady na konto użytkownika po X nieudanych próbach zalogowania, - Uprawnienia użytkowników, grup muszą bazować na rolach zdefiniowanych w systemie - Centralny System Dystrybucji Badań musi umożliwiać użytkownikom logowanie się za pomocą danych pochodzących z Active Directory. - System Dystrybucji Badań musi posiadać możliwość zintegrowania (pobierania danych) z systemem Active Directory - Możliwe jest wyszukiwanie po: - Imieniu , Nazwisku Pacjenta - PESEL - Modality - Musi umożliwiać ładowanie badania CR, CT, MR, XA, MG, OT, SR - Pozostałe funkcje oprogramowania: - Oprogramowanie umożliwia budowanie bazy ciekawych przypadków i oznaczanie każdego badania własnym zestawem znaczników (np.: Artroza bioder) - Musi umożliwiać zapisanie obecnie wybranego filtru na liście ulubionych filtrów tak by za pomocą jednego wywołania możliwe było wyszukanie np. wszystkich badań CT z dziś lub wszystkich badań MR z dziś dla study description „head”, - Musi umożliwiać przeszukanie kilku serwerów systemu PACS jednocześnie prezentując spójne wyniki na ekranie z zaznaczeniem źródła pochodzenia badania, - Musi w przypadku załadowania podstawowego badania wyświetlić listę dostępnych badań historycznych danego pacjenta w zakresie: - lista badań historycznych znalezionych na wszystkich serwerach PACS podłączonych do danego klienta, - miniatury dla powyższych badań historycznych. - Musi umożliwić szybkie powiększenie obecnie oglądanego obrazu - Musi umożliwić przesuwanie zdjęcia w ramach powiększenia (pan) - Musi umożliwiać ustawienie layoutu min 1x1 , 1x2 , 2x2, 1x4 - Musi wyświetlać opis badania z raportu strukturalnego SR - Musi umożliwiać pomiar odległości liniowy - Musi umożliwiać pomiar kątowy - Musi umożliwiać wywołanie negatywu i pozytywu - Musi umożliwiać obrót o dowolny kąt - Musi umożliwiać wywoływanie trybu cine i kontrolowanie jego prędkości , kierunku - Musi umożliwiać załadowanie badania w trybie MPR wraz z oznaczeniem linii referencyjnych - Musi obsługiwać hanging protocols - Musi posiadać wbudowany konfigurator hanging protocol, pozwalający na ustawienie zasad ładowania badania - Musi umożliwiać udostępnianie badań wewnątrz i na zewnątrz szpitala dla użytkowników systemu. - Musi udostępniać osobną aplikację do testowania monitorów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami - konieczną do zainstalowania na każdym komputerze wyposażonym w system Windows - umożliwiającą przeprowadzenie codziennego testu i wygenerowania centralnego okresowego raportu z testów dotyczącego wszystkich testowanych monitorów. Raport powinien zawierać dane osoby wykonującej test (imię, nazwisko, stanowisko) oraz wyszczególnione testy podstawowe zgodnie z zał. nr 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 884 z informacją czy wynik testu jest pozytywny czy negatywny. - Przeglądarka diagnostyczna w przypadku braku lub niepowodzenia testów, powinna wyświetlać odpowiednią informację na monitorze diagnostycznym. |  |
| Integracja dostarczanych duplikatorów z System do obsługi robota (duplikatora płyt) | Oferowane duplikatory płyt muszą być obsługiwane przez funkcjonujący u dzierżawcy system do obsługi duplikatorów płyt. W tym celu Wykonawca musi dostarczyć minimum dwie dodatkowe licencje dla systemu obsługującego duplikatory płyt tak, aby spełniał poniższe wymagania: - System musi obsługiwać szyfrowanie SSL lub TLS do komunikacji z użytkownikiem, - System musi współpracować minimalnie z robotem Rimage , Epson, - System pozwala na utworzenie obrazu ISO i nagranie go na lokalnej nagrywarce, - Użytkownik sam może dokonać instalacji i konfiguracji oprogramowania z dowolnym systemem PACS, dowolnym wspieranym robotem bez udziału serwisu, - System po zainstalowaniu serwisów wywoła konfigurację i pozwoli użytkowi na: - skonfigurowanie i podłączenie do programu robota, - podłączenie systemu PACS i skonfigurowanie go, - System poinformuje użytkownika o dostępności nowej wersji oprogramowania, - Autentykacja do oprogramowania odbywa się za pomocą tego samego użytkownika i hasła co do systemów RIS / PACS / Dystrybucji badań, - System pozwala na podłączenie dowolnego systemu PACS, - System pozwala na podłączenie N systemów PACS i umożliwia ich jednoczesne przeszukanie pod kątem listy badań do nagrania, - System automatycznie co zadany przeszukuje skonfigurowane systemy PACS pod kątem nowych badań i informuje użytkownika jeśli nowe badania są dostępne, - System informuje użytkownika o następujących statusach: - czy oprogramowanie do zarządzania robotem działa poprawnie, - czy robot podłączony do komputera jest aktywny, - czy nagrywarki w robocie są aktywne, - czy systemy PACS do których przyłączone jest oprogramowanie są aktywne, - czy nagranie płyty powiodło się, w przypadku gdy nagranie płyty nie powiodło się informuje użytkownika o błędzie wyświetlając użytkownikowi w oknie aplikacji błąd z oprogramowania producenta robota, - postępie w % nagrywania płyty, - ilość tuszy jaka jest dostępna w robocie, ilość taśmy dla robotów z nadrukiem za pomocą taśmy, - System pozwala na nagranie badania w następujący sposób: - poprzez wybór na liście badania i zaznaczenie do wypalenia, - poprzez wysłanie do systemu robota z urządzenia medycznego, badanie po dostarczeniu do wbudowanego systemu PACS automatycznie rozpocznie procedurę nagrywania, - System obsługuje kolejkę zleceń badań i umożliwia modyfikację tej kolejki tak by ręcznie przenieść ważniejsze badania na jej początek, - System umożliwia nagranie serii z różnych systemów PACS na jednej płycie, - System pozwala na dopasowanie interfejsu do potrzeb użytkownika poprzez ukrycie wybranych kolumn, - System umożliwia elastyczne filtrowanie po tagach DICOM, np.: wyszukaj badania CT z ostatnich 6 godzin, - System umożliwia nagranie kilku badań pacjenta na jednej płycie, - System automatycznie dzieli badanie pacjenta na kilka płyt jeśli nie mieści się ono na jednej płycie, - System umożliwia zgrupowanie badań pacjenta w obrębie tego samego dnia, tak że jednym kliknięciem możliwe jest wypalenie wielu badań np.: CT , MR , RTG tego samego Pacjenta, - System umożliwia podejrzenie miniatury serii i podjęcie decyzji czy dana seria powinna znajdować się na płycie. |  |
| System zarządzający archiwizacją badań w PACS Centralnym (lokalizacja Żary ul. Domańskiego 2) | - Oferowane rozwiązanie musi zapewniać stałą lub okresową archiwizację wykonywanych w lokalizacji Żagań ul. Żelazna 1 badań DICOM w posiadanym przez Zamawiającego systemie PACS pracującym w lokalizacji Żary ul. Domańskiego 2. - Systemem nadrzędnym musi być Centralny system PACS pracujący u Zamawiającego. - Dopuszcza się wymianę komunikatów HL7 oraz DICOM pomiędzy oferowanym systemem PACS a posiadanym aktualnie przez Zamawiającego systemem PACS. - Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z realizacja powyższych wymagań w zakresie archiwizacji badań DICOM w Centralnym systemie PACS w lokalizacji Żary ul. Domańskiego |  |

………………..………………………………………

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

Załącznik Nr 4 do

Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia

Wykonawca:

…………………………………………

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

…………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Zintegrowany system medyczny AlleRad w module ExPacs dla pracowni RTG w szpitalu w Żaganiu” (nazwa postępowania), prowadzonego przez POWIAT ŻAGAŃSKI (oznaczenie Zamawiającego), oświadczam, co następuje:

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam / podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam / podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że dokumenty, o których mowa w pkt 2 n/n oświadczenia można pobrać ze strony …………………………………………………… (wpisać adres bezpłatnej stronę internetowej) lub są w posiadaniu Zamawiającego …………………………….. (wpisać gdzie) i są aktualne w niniejszym postępowaniu.

(*niepotrzebne skreślić).

II. WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 13-14 ORAZ 16-20 LUB ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP (wypełnić jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(Należy opisać okoliczności czynu Wykonawcy stanowiące podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności)

III. WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 22A UST. 1 USTAWY PZP ORAZ O KTÓRYM MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 13-22 I UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE INNEGO PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do niżej wymienionego/nych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

1. …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

2. …………………………………………………………………………………………….

nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

IV. WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ PODSTAWY WYKLUCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

1. Oświadczam, że w stosunku do niżej wymienionego/nych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

a)  ……………………………………………………………………..….……………….

b)  ………………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Oświadczam, że zostanie powierzona wykonawcy/wykonawcom do wykonania część zamówienia w zakresie: ……………………………………………………………………………………..

3. Oświadczam, że zostanie powierzona wykonawcy/wykonawcom do wykonania część zamówienia w wysokości lub procentowa część zamówienia ………………………….. (wpisać kwotę lub %)

V. OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ NIE PODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ:

Oświadczam, że:

1. W wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadziłem Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że nie zataiłem tych informacji;

2. Jestem w stanie przedstawić wymagane dokumenty;

3. W wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawiłem informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

4 Bezprawnie nie wpływałem oraz nie próbowałem wpłynąć na czynności Zamawiającego i nie próbowałem pozyskać informacji poufnych, mogących dać mi przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………..………………………………………

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

Załącznik Nr 5 do

Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia

Wykonawca:

….……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………

…………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Zintegrowany system medyczny AlleRad w module ExPacs dla pracowni RTG 
w szpitalu w Żaganiu” (nazwa postępowania), prowadzonego przez POWIAT ŻAGAŃSKI (oznaczenie Zamawiającego), oświadczam, co następuje:

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pkt VIII ppkt 1.2 oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu.

II. WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, GDY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY INNYCH

PODMIOTÓW NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pkt VIII ppkt 1.2.

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….……………, w następującym zakresie: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedstawiam następujące dokumenty, które określają:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

- czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

Wykaz dokumentów:

- ………………………………………………………………………………………………...

- ………………………………………………………………………………………………...

III. OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ NIE PODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ:

Oświadczam, że:

1. W wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadziłem Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, oraz że nie zataiłem tych informacji;

2. Jestem w stanie przedstawić wymagane dokumenty;

3. W wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawiłem informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

4 Bezprawnie nie wpływałem oraz nie próbowałem wpłynąć na czynności Zamawiającego i nie próbowałem pozyskać informacji poufnych, mogących dać mi przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………..………………………………………

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

UWAGA!!!

Niniejsze oświadczenie należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty. 
(NIE DO OFERTY!)

Załącznik Nr 6a do

Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia

Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Zintegrowany system medyczny AlleRad w module ExPacs dla pracowni RTG w szpitalu w Żaganiu”

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego (www.bip.powiatzaganski.pl), nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, z żadnym z tych wykonawców.

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………………………………

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

UWAGA!!!

Niniejsze oświadczenie należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty. 
(NIE DO OFERTY!)

Załącznik Nr 6b do

Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia

Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Zintegrowany system medyczny AlleRad w module ExPacs dla pracowni RTG w szpitalu w Żaganiu”

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego (www.bip.powiatzaganski.pl), przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, z żadnym z tych wykonawców.

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………………………………

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

Załącznik Nr 7 do

Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia

Istotne dla stron postanowienia umowy

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu …………………… 2019 r. w Żaganiu pomiędzy Powiatem Żagańskim, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, NIP 924-16-33-119 w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

1. Henryka Janowicza 	- Starostę Żagańskiego

2. Annę Michalczuk	 	- Wicestarostę Powiatu Żagańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Bieleckiej

zwanym dalej Zamawiającym

a firmą:

......................................................................

z siedzibą:

.....................................................................

wpisaną do ................................. pod nr ................................

NIP ....................................				REGON ..............................

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1. .........................................

2. ..........................................

została zawarta umowa o następującej treści:

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.1843) w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: ZP.272.10.2019).

§ 1

Przedmiot umowy

  - Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. „Zintegrowany system medyczny AlleRad w module ExPacs dla pracowni RTG w szpitalu w Żaganiu” zgodnie ze złożoną oferta z dnia …………………………

  - Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu stanowi załącznik do niniejszej umowy.

  - Szczegółowy opis techniczny oferowanego oprogramwana stanowi załącznik do niniejszej umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, osobowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem terminów oraz z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.

  - Wykonawca oświadcza, że dostarczone oprogramowanie będzie pochodzić z legalnego kanału dystrybucji oraz przedkłada oświadczenie do umowy.

  - Licencje zostaną zakupione przez Zamawiającego i należy je wystawić  na Powiat Żagański, 
ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, które zostaną przekazane w użytkowanie dzierżawcy.

  - Wykonawca załączy Oświadczenie producenta lub autoryzowanego serwisu oprogramowania PACS/RIS pracującego w lokalizacji Żary, ul. Domańskiego 2 o gotowości przeprowadzenia prac integracyjnych pomiędzy Oferowanym systemem PACS, a pracującym u dzierżawcy PACS/RIS.

§ 2

Termin wykonania umowy

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony i odebrany w terminie do  20 grudnia 2019 r.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Jeżeli okoliczności, o których mowa uniemożliwiają Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 3

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości  …………….. zł  brutto (słownie: ……………………………………) w tym podatek VAT.

- W kwocie określonej w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty związane z cłem, opłatami i podatkami oraz dostawą wraz z rozładunkiem 
i wniesieniem.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający dokona płatności na wskazany przez niego rachunek bankowy w fakturze/rachunku 
w terminie do 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Zasady odbioru/dostawy

- Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, w pełni sprawny, odpowiadający standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia sprzętu zgodnie ofertą.

- Wykonawca dostarczy oprogramowanie szpitalne systemu informatycznego w obszarze PACS, spełniającego minimalne wymagania funkcjonalne określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zainstaluje, skonfiguruje i wdroży to oprogramowanie u dzierżawcy, tj. 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią filia Żagań, ul. Żelazna 1, 68-100 Żagań.

- Wykonawca dostarczy oraz wniesie sprzęt do dzierżawcy, tj. 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią filia Żagań, ul. Żelazna 1, 68-100 Żagań na wskazane miejsce.

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony, przez Wykonawcę w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce w stanie nienaruszonym, za uszkodzenie sprzętu podczas wnoszenia odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający wraz z Wykonawcą przystąpi do odbioru przedmiotu umowy poprzez weryfikację ilościową oraz weryfikacji zgodności parametrów technicznych. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia zgodności parametrów technicznych dostarczonego sprzętu z ofertą, poprzez okazanie sprzętu oraz przedstawienie odpowiednich wydruków szczegółowej konfiguracji, wraz z wydrukami wyników testów (jeżeli dotyczy) potwierdzających zgodność z ofertą.

- Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego po weryfikacji, o której mowa w pkt 6.

§ 5

Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.

- Osobami uprawnionymi do reprezentacji stron w ramach realizacji umowy są:

          - po stronie Wykonawcy: …………………….. tel. …………………………………. 
e-mail: ………………………………………………..;

          - po stronie Dzierżawcy …………………………… tel. …………………………………,

e-mail: ………………………………………..;

          - po stronie Zamawiającego: …………………………… tel. …………………………………,

e-mail: ………………………………………..;

- Zmiana osób wymienionych w ust. 3 nie powoduje konieczności zmiany umowy. W przypadku takiej zmiany każda ze stron informuje drugą stronę, na piśmie o nowej osobie upoważnionej do reprezentacji.

§ 6

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot umowy na okres ………………. zgodnie z zapisami formularza ofertowego stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne (wyłączając uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwej obsługi przez użytkownika) naprawy gwarancyjne i serwis przedmiotu umowy oraz bezpłatne udzielanie konsultacji i pomocy technicznej w zakresie funkcjonowania przedmiotu umowy.

- Zakres gwarancji obejmuje następujące czynności:

- diagnozę uszkodzeń,

- wymianę uszkodzonych części lub urządzenia,

- naprawę i transport części z serwisu do miejsca instalacji.

- Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez linię telefoniczną producenta/wykonawcy lub dedykowaną stronę www producenta/wykonawcy.

- Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie deklarowanych przez producenta funkcji użytkowych stwierdzone w dostarczonym przedmiocie umowy.

- Do dostarczonych urządzeń będzie dołączona karta gwarancyjna zawierająca: typ i numer seryjny urządzenia. Fakt awarii, naprawy i ewentualnej wymiany urządzenia na nowe będzie odnotowywany każdorazowo w karcie gwarancyjnej.

- W przypadku stwierdzenia przy uruchomieniu oprogramowania jego wadliwego działania bądź uszkodzenia nośnika, Wykonawca dostarczy nowe oprogramowanie w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

- W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem przedmiotu umowy do serwisu pokrywa Wykonawca.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zostaje rozszerzona w ten sposób, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Rękojmia licząc od dnia odbioru końcowego dotyczy całego przedmiotu umowy istniejącego w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi po terminach określonych w ust. 1, jeżeli Zamawiający zgłaszał reklamację przed upływem tego terminu.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Usługi serwisowe, świadczone przez Wykonawcę w okresie objętym gwarancją są bezpłatne.

- Zgłoszenia reklamacyjne oraz serwisowe mogą być przyjmowane:

- telefonicznie, w dni robocze w godz. 07:30 – 15:00, tel. ………………………………

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………….

- Dedykowaną stroną Producenta/Wykonawcy www…

- Reakcja na zgłoszenie serwisowe nastąpi w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

- W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w miejscu użytkowania sprzętu naprawa może być dokonana poza miejscem użytkowania. W takiej sytuacji Zamawiający nie ma obowiązku udostępnienia dysków twardych, które zostały zainstalowane w uszkodzonym sprzęcie komputerowym. Powyższe ograniczenie nie może skutkować brakiem wykonania usług gwarancyjnych odnośnie pozostałych elementów uszkodzonego sprzętu.

- W przypadku naprawy dysków twardych poza siedzibą użytkowania sprzętu Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

- Po wykonaniu naprawy, Wykonawca musi przywrócić przedmiot umowy do stanu pełnej gotowości do pracy, tj. zgodnie ze stanem jak przed wystąpieniem awarii.

  - Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta lub Wykonawcę – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta, autoryzowanego partnera serwisowego producenta lub bezpośrednio przez Wykonawcę. W przypadku wskazania autoryzowanego partnera  Wykonawca przedłoży listę uprawnionych podmiotów wykonujących usługi serwisowe na podstawie uzyskanej od producenta autoryzacji w zakresie oferowanego sprzętu – podstawa: art. 90 ustawy z dnia 20-05-2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679).

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi                   w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodania do jednostki centralnej komponentu lub podzespołu niewymienionego w SIWZ, a dedykowanego dla komputerów PC w postaci dowolnej karty rozszerzeń kompatybilnej z określonymi portami komputera, bez utraty prawa do otrzymanej gwarancji za zgodą Wykonawcy.

§ 7

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w stosunku do ustalonego w § 2 ust. 1 terminu realizacji prac w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto określonej w  § 3 ust. 1;

- za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w stosunku do ustalonego w protokole odbioru terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, 
w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto określonej w  § 3 ust. 1;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w  § 3 ust. 1;

- za wykonanie przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 5.000,00 zł brutto

- za zawarcie umowy o podwykonawstwo z terminem zapłaty za fakturę dłuższym niż 14 dni 
w wysokości 0,1% wartości umowy brutto określonej w  § 3 ust.1

- za brak zapłaty w terminie lub zapłata po terminie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcy.

- za brak przedłożenia oświadczenia o którym mowa w  § 1 ust. 6 w wysokości 1000,00 zł brutto

- za brak przedłożenia listy uprawnionych podmiotów wykonujących usługi serwisowe, o którym mowa w  §  1 ust. 7 w 1000,00 zł brutto;

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w  § 3 ust. 1

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony nie mogą zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, bez zgody drugiej strony.

- Zamawiający kary umowne może potrącić bezpośrednio z faktury Wykonawcy.

§ 8.

Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian

1.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:

  - ZMIANY OGÓLNE

Możliwa jest:

a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;

b) zmiana formy prawnej Wykonawcy w przypadku przekształcenia;

c) zmiana podwykonawcy,

d) powierzenie części zamówienia podwykonawcy/om za zgodą Zamawiającego,

e) zmiana powierzenia części zakresu podwykonawcy lub zmiana zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.

  - ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY

1.2.1. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE

    - Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT).

2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności.

2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie

§ 9

Zmiana i odstąpienie od umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody lub straty w robotach spowodowane przez niego przy wypełnianiu obowiązków umownych, jak również za szkody lub straty spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji lub rękojmi.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, co stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, tj.

- jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, wszczęcie likwidacji bądź zawieszenie działalności Wykonawcy,

- jeżeli został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz wierzycieli,

- jeżeli Wykonawca wykonuje dostawę przy pomocy podwykonawców bez zgody Zamawiającego,

- Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w momencie stwierdzenia braku możliwości przyłączenie pracowni diagnostycznej w lokalizacji Żagań, ul. Żelazna 1 do zintegrowanego Systemu Medycznego AlleRad pracującej w lokalizacji Żary, ul. Domańskiego 2 poprzez zaoferowanie oprogramowania uniemożliwiającego osiągnięcie tego celu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji.

§ 10

Podwykonawcy

- Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy korzystając z pomocy podwykonawcy (-ców), po zawarciu z nim(i) odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać, m.in.:

    - zakres części zamówienia powierzonych podwykonawcy,

    - kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

    - termin wykonania zamówienia powierzonych podwykonawcy czynności, który nie może być dłuższy niż terminy wykonania zamówienia określony w § 2 pkt. 1 niniejszej umowy.

    - warunki dokonania płatności wynagrodzenia,

    - termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż terminy wskazane w § 3 ust. 4 niniejszej umowy dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.

    - numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.

- W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na piśmie ze wskazaniem nazw (firmy) i adresu nowego podwykonawcy oraz części zamówienia mu powierzonego.

- W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą.

- Podwykonawca oświadczy, że dostawa/usługa jest wykonywana przy zastosowaniu materiałów                          (urządzeń itp.), do których Podwykonawca posiada prawo własności, i że prawo to nie jest obciążone  prawami osób trzecich, oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub  egzekucyjne.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie unormowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Załączniki stanowią integralną część umowy.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
3 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: 					WYKONAWCA:

brak zastrzeżeń

formalno prawnych

Załącznik nr .. do umowy

Oświadczenie Wykonawcy

Będąc   świadomym   konsekwencji   wynikających   w   szczególności   z   poniższych   przepisów prawa:

- art. 278 § 2 i art. 293 w związku z art. 291 i 292 Kodeksu karnego z dnia 
6 czerwca 1997 r.,

- art. 116 i art. 117 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.,

- art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r.,

Niniejszym oświadczam, że uzyskanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie oprogramowania dokonywane w celu wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego, nie naruszyło i nie będzie naruszać praw własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej i jest zgodne z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Prawem własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r., oraz innymi obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Oświadczam również, że certyfikaty i etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania i inne elementy oprogramowania, są oryginalne.

………………………….

Data i podpis Wykonawcy