Zielona Góra 2018-06-25

| Inwestor: Powiat Żagański ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań |  |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Szpital ul.  Żelazna w Żaganiu

Adres budowy: ul. Żelazna dz.nr 1022, 68-100 Żagań

Obiekt: Przebudowa pomieszczeń izby przyjęć i przystosowanie istniejących pomieszczeń  szpitala  na potrzeby poradni "K"

Rodzaj robót: Instalacje elektryczne

CPV: 45310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne

Podstawa opracowania: KNNR 5, KNR 4-03, EM-01, KNNR Wacetob 9, AW

| Sporządził: mgr inż. Janusz Waloszek upr. bud. nr 181/84/Zg |  |
| --- | --- |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Prace demontażowe istniejących instalacji elektrycznych Ilość r-g: 8,0000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Montaż zabezpieczeń w istniejącej rozdzielni piętrowej Ilość r-g: 0,9604 |  |  |  |  |  |
| 3. | Montaż przewodów instalacyjnych elektrycznych Ilość r-g: 52,3088 |  |  |  |  |  |
| 4. | Montaż osprzętu instalacyjnego elektrycznego Ilość r-g: 11,3642 |  |  |  |  |  |
| 5. | Montaż instalacji sieci strukturalnej Ilość r-g: 6,2600 |  |  |  |  |  |
| 6. | Montaż opraw oświetleniowych Ilość r-g: 10,8200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pomiary elektryczne Ilość r-g: 21,8400 |  |  |  |  |  |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Prace demontażowe istniejących instalacji elektrycznych |  |  |  |  |
| 1 | AW-149 | Prace demontażowe istniejących instalacji elektrycznych | 8,00 | r-g |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Montaż zabezpieczeń w istniejącej rozdzielni piętrowej |  |  |  |  |
| 2 | KNNR 5 0407-010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - Wyłączniki nadprądowe 1-bieg.S 301 B 10A | 1,00 | szt |  |  |
| 3 | KNNR 5 0407-03010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy - Wyłącznik p/porażeniowy P 312 B 16A/30 mA | 3,00 | szt |  |  |
| 4 | KNNR 5 0408-040-020 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych. Szyna łączeniowa 1-biegunowa | 1,00 | szt |  |  |
| 5 | KNNR 5 0408-010-020 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych. Szyna nośna | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Montaż przewodów instalacyjnych elektrycznych |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 5 1207-010-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła | 236,00 | m |  |  |
| 7 | KNNR 5 1207-030-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - beton | 22,00 | m |  |  |
| 8 | KNNR 5 1209-050-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły | 4,00 | szt |  |  |
| 9 | KNNR 5 1209-060-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 1/2 cegły | 3,00 | szt |  |  |
| 10 | KNNR 5 1209-010-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebicia do 15 cm | 2,00 | szt |  |  |
| 11 | KNNR 5 0204-050-040 | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | 130,00 | m |  |  |
| 12 | KNNR 5 0204-050-040 | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,4x 1,5 mm2 | 20,00 | m |  |  |
| 13 | KNNR 5 0204-050-040 | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | 126,00 | m |  |  |
| 14 | KNNR 5 1208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm | 258,00 | m |  |  |
| 15 | KNNR 5 1208-050-060 | Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | 0,10 | m3 |  |  |
| 16 | KNNR 5 0102-050-040 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | 20,00 | m |  |  |
| 17 | KNNR 5 0203-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur - YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | 5,00 | m |  |  |
| 18 | KNNR 5 0203-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur - YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | 15,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Montaż osprzętu instalacyjnego elektrycznego |  |  |  |  |
| 19 | KNNR 5 0301-100-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z gazobetonu | 5,00 | szt |  |  |
| 20 | KNNR 5 0301-110-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły | 13,00 | szt |  |  |
| 21 | KNNR 5 0302-010-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze - Puszki instal.fi 60 mm do ścian gipsowych | 5,00 | szt |  |  |
| 22 | KNNR 5 0302-020-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm podwójne | 2,00 | szt |  |  |
| 23 | KNNR 5 0302-010-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze | 9,00 | szt |  |  |
| 24 | KNR 4-03 0904-02-090 | Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych o przekr.żył do 2,5mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t.I p.t.bez zadławienia przewodów.4 odgałęzienia | 18,00 | kpl |  |  |
| 25 | KNNR 5 0306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych | 2,00 | szt |  |  |
| 26 | KNNR 5 0306-030-020 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe | 2,00 | szt |  |  |
| 27 | KNNR 5 0307-010-020 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | 1,00 | szt |  |  |
| 28 | KNNR 5 0308-030-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | 6,00 | szt |  |  |
| 29 | KNNR 5 0308-030-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 - Gniazda wtyczkowe p/t pojedyncze z uziem. DATA | 4,00 | szt |  |  |
| 30 | KNNR 5 0308-050-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 - Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 16A p/t IP44 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | Montaż instalacji sieci strukturalnej |  |  |  |  |
| 31 | EM-01 0108-02-020 | Gniazdo podtynkowe - Gniazda komp.p/t RJ45 | 2,00 | szt |  |  |
| 32 | EM-01 0106-01-020 | Moduł nieekranowany - Moduł RJ45 | 4,00 | szt |  |  |
| 33 | EM-01 0102-01-133 | Układanie odcinków poziomych - UTP 4x2x0,5 | 3,20 | 100 m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | Montaż opraw oświetleniowych |  |  |  |  |
| 34 | KNNR 5 0502-040-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 4x40 W - Oprawa oświetleniowa n/t 4x14W IP20 | 10,00 | kpl |  |  |
| 35 | KNNR 5 0504-020-090 | Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane - Oprawy bryzgoszczelne do przykręcania typu downlight 2x18W IP44 | 1,00 | kpl |  |  |
| 36 | KNNR 5 0504-020-090 | Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane - Oprawa naścienna na świetlówki kompaktowe 18 W IP44 | 2,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | Pomiary elektryczne |  |  |  |  |
| 37 | KNNR 5 1301-010-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 | 5,00 | pomiar |  |  |
| 38 | KNNR 5 1304-050-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | 1,00 | szt |  |  |
| 39 | KNNR 5 1304-060-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar | 22,00 | szt |  |  |
| 40 | KNNR 5 1305-010-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | 1,00 | próba |  |  |
| 41 | KNNR 5 1305-020-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | 10,00 | próba |  |  |
| 42 | KNNR Wacetob 9 1201-020-020 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | 4,00 | szt |  |  |
| 43 | KNNR Wacetob 9 1201-030-020 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | 27,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |